PROTOCOLO DE ENTREGA DE EDITAL

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE CONVITE N°: 05/2020

OBJETO: Conforme discriminação no Anexo I, parte integrante deste Convite.

Modalidade CONVITE

| Razão Social do Proponente: |
| --- |
| Endereço: | Nº: |
| CEP: | Cidade: |
| Telefone: | E-mail: |
| CNPJ: |

Declaro(amos) que recebi(emos) o Edital de Licitação referente ao Convite n° 05/2020.

Recebido em _______/________/_______.

_________________________________________

Assinatura do representante da empresa proponente

Carimbo da empresa proponente

Obs.: Devolver  ao Setor de Compras, Licitações e Contratos, devidamente assinado e carimbado, no ato do recebimento do Edital de licitação.

CONVITE Nº 05/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060/2020

O MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO - RS, por intermédio de sua Comissão Municipal de Licitações, na forma da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2002 e alterações posteriores, faz saber que realizará licitação na modalidade CONVITE do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com o fim de contratação de empresa especializada para aquisição de Sistema de segurança de vídeo monitoramento de vias públicas utilizando um sistema ótico de transmissão de CFTV(circuito fechado de televisão), constituídos de cabos ópticos, radio frequências e câmeras de vídeo, estrategicamente posicionados em ruas e vias do município, visando a supervisão de áreas estratégicas e de eventos, dentro da área do município de Doutor Ricardo, conforme condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto desta licitação é a contratação de empresa especializada para aquisição de Sistema de segurança de vídeo monitoramento de vias públicas utilizando um sistema ótico de transmissão de CFTV (Circuito Fechado de Televisão), constituídos de cabos ópticos, radio frequências e câmeras de vídeo, estrategicamente posicionados em ruas e vias do município, visando a supervisão de áreas estratégicas e de eventos, dentro da área do município de Doutor Ricardo, conforme especificações técnicas constantes nos anexos deste Edital, independentemente de transcrição ou anexação e que devem ser obedecidos para a execução do objeto.

2. DO RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

Data: 		20/10/2020

Horário: 	08:30 horas

Local: 		Sala de Reuniões da Secretaria de Administração no Centro Administrativo Municipal, na RS/332, no Km 21, nº 3.699, Centro.

2.1 Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

3. DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO

3.1 Estão impedidas de participar de qualquer fase deste procedimento licitatório pessoas físicas ou jurídicas que se enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações:

a) Não comprovarem sua condição de empresa legalmente constituída, e não demonstrarem, através de seu contrato e/ou estatuto social, que o objeto da empresa é compatível com o objeto da presente licitação;

b) Estiverem cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta por este Município;

c) Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

d) Estiverem sob falência, concordata, dissolução ou liquidação, ou, ainda, sob regime de recuperação judicial;

e) Consórcios ou grupo de empresas seja qual for à forma de constituição;

f) Autor do projeto, básico ou executivo;

g) Empresa, isoladamente ou em Consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontratado;

h) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;

i) Empresas estrangeiras que não funcionem no País.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

4.1 Poderão participar todas as empresas interessadas, que comprovarem possuir os requisitos exigidos neste Edital, que tenham especificado, como objeto social da empresa, expresso no estatuto ou contrato social, atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital.

4.2 Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.

4.3 Para participar da presente licitação, os interessados deverão apresentar a documentação abaixo relacionada, em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. A autenticação pela Prefeitura poderá ser efetuada com antecedência junto ao setor de Licitações, na Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo-RS.

5. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

5.1 Na sessão pública para recebimento da documentação da habilitação propostas e, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto a Comissão de Licitação, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste certame, devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

5.2 O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) Em se tratando de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, deverá apresentar:

a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado ou;

a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou de sociedade por ações ou;

a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de sociedade civil ou;

a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País ou;

a.5) registro comercial, se empresa individual.

b) Em casos de representação o credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, devidamente reconhecida em cartório, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para praticar atos pertinentes ao certame, em nome da proponente, ou;

b.1) termo de credenciamento específico, conforme modelo (ANEXO III) do presente Edital, que comprove a existência dos necessários poderes para praticar atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.

b.2) Declaração que cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos (ANEXO VI).

5.3 Deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto, contrato social, ou documento equivalente e da última alteração estatutária ou contratual, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

Nota (1): Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

Nota (2): A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 5.2 deverá ser apresentada fora dos envelopes.

5.4 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital.

5.5 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

5.6 Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.

5.7 A Comissão de Licitação realizará o credenciamento dos interessados, os quais deverão comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame.

5.8 O Licitante que desejar nomear representante/preposto para todos os atos, inclusive para a assinatura de contratos e/ou aditivos deverá apresentar Instrumento de Procuração.

6. DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.1 As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem fazer jus ao tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2002, Capítulo 5, deverão no ato do credenciamento (fora dos envelopes) apresentar documento oficial que comprove essa condição (art. 3º da LC 123/2002).

Nota (3): Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica.

6.1.1 O licitante acima identificado que não comprovar através de documento oficial, sua condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não usufruirá do tratamento diferenciado estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 2002.

6.2 As microempresas e Empresas de Pequeno Porte, bem como a cooperativa, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, conforme determina o artigo 43 da LC 123/2002.

6.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

6.4 A não regularização da documentação, no prazo legal, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

6.5 A licitante microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das vedações do artigo 3°, parágrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2002, não poderá usufruir do tratamento diferenciado previsto em tal diploma e, portanto, não deverá apresentar a respectiva declaração.

6.6 As cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2002 e suas alterações e no art. 34, da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem no ato do credenciamento (fora dos envelopes) documento oficial que comprove essa condição.

Nota (4): Entende-se por documento oficial: Declaração de Enquadramento, devidamente registrada na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica, além de todos os documentos previstos neste Edital.

6.7 A não regularização da documentação, no prazo fixado, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

7. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA

7.1 Os Envelopes referentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA FINANCEIRA serão recebidos pela Comissão de Licitações em sessão pública marcada para o dia, horário e local, fixados neste Edital, em 02 (dois) envelopes distintos e lacrados, contendo, em sua parte externa e frontal, contendo os seguintes dizeres:

MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO - RS

Edital de Convite nº 05/2020

Envelope n 01 - DOCUMENTAÇÃO

Proponente (nome completo da empresa)

MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO - RS

Edital de Convite nº 05/2020

Envelope n 02 - PROPOSTA FINANCEIRA

Proponente (nome completo da empresa)

7.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.

8. DO ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

8.1 Para fins de habilitação, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os documentos a seguir listados:

8.1.1 Habilitação Jurídica

a) Carteira de identidade dos sócios;

b) Registro Comercial, no caso de empresa Individual;

c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de Sociedades Comerciais, e, no caso de Sociedades por Ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

Nota (5): os documentos das alíneas “b” e “c”, deverão estarem acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

8.1.2 Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

b) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outro equivalente na forma da Lei.

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei.

d) Prova de inexistência de dé

bitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT.

Nota (6): As Certidões Negativas de Débitos relativos às contribuições previdenciárias (INSS) e Fazenda Federal, se refere à certidão unificada em conformidade com a Portaria conjunta RFB/PGFN nº 1751 de 02.10.2024.

8.1.3 Qualificação Econômica - Financeira

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.

12.1.4 Qualificação Técnica

a) 01 (um) atestado de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, em nome da licitante, que comprove(m) que:

a.1) Executou objeto similar ao da licitação.

8.2 Todos os documentos a apresentar, deverão estar dentro do prazo de validade neles indicados pelo órgão expedidor. Na falta dessa indicação expressa, somente serão considerados válidos aqueles expedidos nos 90 (noventa) dias anteriores à data da realização desta licitação, exceto para os Atestados Técnicos e ressalvadas hipóteses da Licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior, mediante indicação de norma legal pertinente.

9. DECLARAÇÕES - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

9.1 Declaração que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação conforme modelo (ANEXO IV);

9.2 Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal, conforme modelo (ANEXO V).

Nota (7): As Declarações que não tenham sido assinadas por sócio administrador deverão ser acompanhadas de Procuração, que conceda poderes ao signatário.

Nota (8): As Declarações deverão ser transcritas em papel timbrado da empresa licitante.

10. DO ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA FINANCEIRA

10.1 A proposta deverá ser entregue dentro do ENVELOPE Nº 02, podendo ser datilografada, digitada ou impressa por qualquer meio mecânico ou eletrônico e apresentada, em uma única via, sem alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas; suas folhas deverão estar sequencialmente numeradas e rubricadas, e a última assinada pelo representante legal da licitante, e dela deverão constar:

a) Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

b) Declaração expressa de que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, e todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, ferramentas, lucro,  seguros e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços discriminados no Projeto Básico e especificações (ANEXO I).

c) Proposta financeira, conforme modelo (ANEXO II).

d) A licitante deverá indicar a conta bancária, endereço, telefone e e-mail.

11. DO PREÇO

11.1 A licitante deverá consignar de forma expressa o MENOR PREÇO GLOBAL, conforme proposta financeira (ANEXO VI).

11.2 Somente será aceita cotação em moeda nacional, isto é, em REAIS (R$), em algarismo arábico e também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se qualquer valor além dos centavos.

11.3 É estabelecido o preço máximo de R$ 61.215,59 (sessenta e um mil duzentos e quinze reais com cinquenta e nove centavos) para a prestação dos serviços constantes no objeto do presente Edital.

12. DO PROCEDIMENTO

12.1 No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos licitantes, a Comissão de Licitação receberá, de uma só vez, os Envelopes nº 01 e nº 02, e procederá à abertura da licitação.

12.2 Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados.

12.3 Os envelopes com sinal de violação ou não lacrados não serão recebidos pela Comissão.

12.4 Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos relativos à documentação ou proposta de preços apresentados.

12.5 A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á à abertura dos Envelopes nº 01 - Documentos de Habilitação.

12.6 O conteúdo do envelope será rubricado pelos membros da Comissão de Licitação e pelos licitantes presentes ou por seus representantes.

12.7 Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes.

12.8 Na hipótese acima, todos os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n° 02 - Proposta Financeira, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluída a fase de habilitação.

12.9 Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes n° 02 - Proposta Financeira dos licitantes habilitados serão abertos na mesma sessão, desde que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal.

12.10 Não ocorrendo à desistência expressa de todos os licitantes, quanto ao direito de recorrer, os Envelopes n° 02 - Proposta Financeira serão rubricados pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis até a posterior abertura.

12.11 Os invólucros contendo as propostas dos participantes inabilitados serão devolvidos, ainda lacrados, diretamente ou pelo correio, após definitivamente encerrada a fase de habilitação.

12.12 Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas, não cabe desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos superveniente ou só conhecidos após o julgamento.

12.13 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo, através do Setor de Licitações poderá fixar o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassificaram.

12.14 Em todos os atos públicos serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes.

13. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

13.1 O critério de julgamento adotado será o de MENOR PREÇO GLOBAL.

13.2 Esta licitação será processada e julgada com a observância do previsto, nos artigos 43 e 44, seus incisos e parágrafos da Lei Federal nº 8. 666/93 e suas alterações.

13.3 Em caso de empate entre duas ou mais propostas, depois de obedecido ao disposto no § 2°, do artigo 3° da Lei Federal nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com a convocação prévia de todos os licitantes.

13.4 Para o julgamento das propostas, a Comissão poderá utilizar-se de assessoramento técnico específico na área de competência cabível, através de parecer que integrará o processo.

14. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

14.1 As propostas, após a análise, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei Federal nº8.666/93.

15. DOS RECURSOS

15.1 Dos atos da Administração, praticados no curso desta licitação, serão admitidos os recursos conforme o artigo 102 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

16. DA IMPUGNAÇÃO

16.1 É facultado a qualquer cidadão impugnar por escrito, os termos do presente Edital, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”.

16.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data marcada para recebimento dos envelopes “Documentação” e “Proposta”, apontando as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

16.3 A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar desta Licitação, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

16.4 A impugnação interposta deverá ser protocolizada no Setor de Licitações.

17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

17.1 Após o regular decurso da fase recursal, o processo licitatório será submetido à autoridade competente para que se proceda à devida adjudicação e consequente homologação do objeto licitado ao licitante vencedor.

17.2 Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Administração, poderá ser solicitada prorrogação geral da referida validade a todos os licitantes classificados, por igual prazo, no mínimo.

18. DA ASSINATURA DO CONTRATO

18.1 O Administração Pública, através do Setor de Licitações convocará oficialmente ao adjudicatário, durante a validade da sua proposta para, no prazo máximo de 02 (cinco) dias úteis, assinar o contrato, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal nº8.666/93 e alterações posteriores.

18.2 O prazo da convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo adjudicatário durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

18.3 É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o referido documento no prazo e condições estabelecidos, chamar os licitantes remanescentes, obedecida a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, ou revogar está Licitação, sem prejuízo de pena de multa, no valor de 10% do valor do contrato e da cominação prevista no artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93.

18.4 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas.

18.5 O disposto neste item não se aplica aos licitantes convocados nos termos do artigo 64, § 2º da Lei Federal nº8.666/93, que não aceitarem a contratação nas mesmas condições propostas pelo primeiro adjudicatário, inclusive quanto ao prazo e preço.

18.6 Decorridos 60 (sessenta) dias da data do recebimento e início da abertura dos envelopes, sem a solicitação ou a convocação de que tratam os itens 18.1 e 18.2, respectivamente, os licitantes ficam liberados dos compromissos assumidos.

19. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA

19.1 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do contrato, com eficácia após a publicação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério exclusivo do Município, mediante Termo Aditivo, de acordo com o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

19.2 O prazo para entrega dos materiais e prestação dos serviços será de 40 (quarenta) dias após a assinatura do contrato.

20. DA FISCALIZAÇÃO

20.1 A fiscalização do recebimento do objeto desta licitação será realizada por servidor designado, cabendo o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar nas Notas Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao especificado.

20.2 A presença da fiscalização durante o recebimento do objeto desta licitação, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente.

20.3 A fiscalização poderá exigir a substituição de qualquer empregado da Contratada, que não corresponder à confiança, ou perturbar a ação da fiscalização, num prazo máximo de 15 (quinze) dias após a notificação.

21. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

21.1 A CONTRATADA deverá entregar nota fiscal e/ou fatura correspondente prestação dos serviços mensalmente.

21.2 O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente e emissão da Nota Fiscal correspondente a prestação do objeto e de acordo com as especificações do objeto desta licitação.

21.3 A atestação da nota fiscal/fatura correspondente, caberá ao fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

21.4 As notas fiscais emitidas pela licitante vencedora deverão estar de acordo com os valores unitários e totais constantes na planilha da proposta, que passa a integrar o presente Edital, independente de transcrição ou anexação.

21.5 Os DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA (pessoa jurídica), deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal.

21.6 Não serão aceitos boletos bancários, somente serão efetuados depósitos em conta corrente em nome da Contratada.

21.7 Deverão ser entregues, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, produto entregue, no setor responsável pela fiscalização do contrato, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos:

a) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

21.8 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

21.9 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação, sem que isso gere direito de reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios.

21.10 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado e/ou produto entregue em conformidade com as especificações do contrato.

21.11 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

22. DA AUTORIZAÇÃO E DA DESPESA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

22.1 A realização desta licitação encontra-se autorizada no Processo Administrativo nº 060/2020.

22.2 As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta de recursos consignados na dotação orçamentária a seguir discriminada:

ATIVIDADE: 	1028

CATEGORIA: 	449052

RECURSO: 	0001, 0020

23. DA SUBCONTRATAÇÃO

23.1 É vedada a subcontratação parcial e/ou total do objeto do contrato.

24. DOS REAJUSTES

24.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços no período de 01 (um) ano, nem mesmo atualização dos valores.

25. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

25.1 Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas.

26. DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

26.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações.

27. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

27.1 Em caso de inadimplemento contratual, a licitante vencedora estará sujeito às seguintes penalidades:

27.1.1 Multa:

a) Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços e ou aquisição dos materiais, nos prazos previstos neste Edital, será aplicada multa moratória na razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, a qualquer momento, em decorrência do atraso, poderá, justificadamente, ser cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

b) Pela não prestação dos serviços/ e ou aquisição dos materiais a contento, sem justa causa, será aplicado multa na razão de até 15% (quinze por cento) do valor do contrato, podendo, também, ser cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

c) Quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo Município, sem a pronta adequação, será aplicada a multa correspondente a infração cometida conforme subitens anteriores, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, ainda, ser cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

d) Pela subcontratação de serviços não permitidos será aplicada multa na razão de 5% (cinco por cento) sobre o valor global da proposta, e no caso de reincidência será cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

e) Pela apresentação de documentação falsa, retardamento na execução do objeto, não manutenção da proposta, comportamento inidôneo e fraude ou falha na execução do contrato poderá ser cancelada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo, neste caso, ser aplicada multa de até 30% sobre o valor total contratado;

f) Pelo descumprimento das normas relativas à segurança do trabalho, será aplicada multa na razão de 2% (dois por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, conforme a gravidade da infração cometida pela licitante vencedora, podendo, também, ser anulada a nota de empenho, rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

27.2 As multas a que aludem as cláusulas anteriores não impedem que o Município rescinda unilateralmente o contrato ou aplique, também, outra das penalidades previstas.

27.3 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada da garantia, quando prestada, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município e, se for o caso, cobrada judicialmente.

27.4 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o contraditório e a ampla defesa.

28. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

28.1 Fica assegurado ao Município de Doutor Ricardo, o direito de, a qualquer tempo, antes da contratação, revogar a presente Licitação, por interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, suficiente para justificar o ato, sem que assista às licitantes direito à indenização.

28.2 A autoridade competente poderá ainda, anular a presente Licitação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

29. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

29.1 Os interessados deverão estudar minuciosa e cuidadosamente o Edital e seus anexos, bem como todas as instruções, termos e especificações presentes, informando-se de todas as circunstâncias ou detalhes que possam de algum modo afetar a aferição dos custos e prazos envolvidos na execução do objeto desta licitação.

29.2 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

29.3 A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas.

29.4 É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

29.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

29.6 A licitante vencedora submete-se às exigências, descontos e/ou retenções exigidos pelo INSS, IR e ISS.

29.7 O Edital e seus anexos poderão ser lidos e/ou obtidos no órgão, situado na Rodovia RS/332, Km 21, nos dias úteis, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h. Os referidos documentos, também, estão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico www.doutorricardo.rs.gov.br.

29.8 Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da íntegra do Edital e de seus anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos termos do artigo 32, § 5°, da Lei Federal n° 8.666, de 1993.

29.9 Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão com base nas disposições da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis.

29.10 Fica eleito o Foro de Encantado - RS, com renúncia dos demais por mais privilegiado que sejam, para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação, bem como do contrato a ser celebrado, depois de esgotadas todas as vias administrativas.

29.11 Informações complementares sobre o presente Edital poderão ser obtidas através do telefone (51) 3612-2010 e e-mail: administracao@doutorricardo.rs.gov.br. Se referentes a condições específicas para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, deverão ser solicitadas à Comissão, por escrito, no endereço indicado para recebimento das propostas, no máximo em até 02 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da Licitação. As licitantes que tiverem eventuais dúvidas na interpretação dos termos deste Edital serão atendidas durante o expediente da Prefeitura Municipal de Doutor Ricardo, até 02 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a abertura da Licitação, no Setor de Licitações, sito no Centro Administrativo Municipal, na RS/332, no Km  21, Doutor Ricardo - RS. A licitante interessada poderá adquirir cópia do presente Edital junto à Secretaria de Administração do Município.

29.12 Integram este Edital os seguintes ANEXOS:

- Anexo I 	– Projeto Básico

- Anexo II 	– Proposta Financeira

- Anexo III 	– Termo de Credenciamento Especifico

- Anexo IV 	– Declaração De Superveniência De Fato Impeditivo Para Habilitação

- Anexo V 	– Declaração De Cumprimento Do Art. 7º, Inciso XXXIII Da Constituição Federal

- Anexo VI 	– Declaração De Pleno Atendimento Aos Requisitos De Habilitação

- Anexo VII 	– Declaração Opcional De Renúncia Ao Prazo Recursal

- Anexo VIII 	– Minuta do Contrato

Doutor Ricardo - RS, 13 de outubro de 2020.

#### CATEA BORSATTO ROLANTE

#### PREFEITA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO - RS

Este Edital de Licitação na modalidade Convite nº005/2020 foi revisado em 09 de outubro de 2020 e está de acordo com a legislação, ressalvado quanto ao objeto, uma vez que este exame desborda da análise jurídica. Segue Minuta de Contrato. Publique-se.

SEBASTIÃO LOPES ROSA DA SILVEIRA

ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL

OAB/RS 25.753

ANEXO I

PROJETO BÁSICO

1. OBJETIVO

1.1 O presente Termo de Referência tem como objetivo especificar as condições para contratação abaixo delineadas.

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A presente licitação tem como objeto contratação de empresa especializada para aquisição de Sistema de segurança de vídeo monitoramento de vias públicas utilizando um sistema ótico de transmissão de CFTV (Circuito Fechado de Televisão), constituídos de cabos ópticos, radio frequências e câmeras de vídeo, estrategicamente posicionados em ruas e vias do município, visando a supervisão de áreas estratégicas e de eventos, dentro da área do município de Doutor Ricardo-DR.

3. JUSTIFICATIVA

3.1 O objeto do presente certame, que é a contratação dos serviços de instalação e aquisição das câmaras e demais equipamentos, se faz necessária a implantação do sistema de videomonitoramento visando a segurança dos munícipes, não prestados pelo Estado do Rio Grande do Sul, responsável pela Segurança da população e dos munícipes.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do contrato, com eficácia após a publicação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério exclusivo do Município, mediante Termo Aditivo, de acordo com o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

4.2 O prazo para entrega dos materiais e prestação dos serviços será de 40 (quarenta) dias após a assinatura do contrato.

5. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

5.1 Descrição do sistema:

O sistema de monitoramento proporcionara de forma automática a integração dos diversos dispositivos instalados (câmeras e gravadores de imagens), através do sistema de monitoramento e controle sendo possível registrar os atos através de imagem, de forma a tornar verdadeira e eficiente a detecção e a solução de um evento. Este sistema é disposto das funções gravar, transmitir imagens, etc., enviando imagens instantaneamente para a central de monitoramento. O sistema de monitoramento é composto de 07 (sete) pontos; pelo sistema descrito abaixo variando apenas o quantitativo em função das áreas a ser monitorada e de suas particularidades.

Consiste em um sistema de monitoramento de imagens contendo 07 (sete) pontos de câmeras moveis SPEED DOME FULL HD e 18 (dezoito) câmeras fixas INFRA VERMELHO para até 40 mt, todas em sistema  FULL HD, 03 (três) câmeras LPR OCR considerando NVR STAND ALONE gravando e transmitindo as imagens para gravação redundante no servidor.

5.2. Descrição dos itens:

Central de gerenciamento

- No referido ambiente, chamado de central de gerenciamento, estarão instalados todos os equipamentos necessários ao funcionamento adequado do sistema de monitoramento de vídeo de vias públicas do município;

- Salienta-se ainda a necessidade de atendimento estrito ás especificações técnicas abaixo descritas, a fim de que sejam atingidos os objetivos a que se propõe o sistema de vídeo  monitoramento de vias públicas, mantendo-se o devido respeito aos direitos e garantias fundamentais do cidadão, bem como assegurado os preceitos de segurança da informação, quais sejam: confidencialidade, integridade e disponibilidade;

- O núcleo de gerenciamento e conteúdo segue a ideia de que nesse ponto estão dispostos os elementos de administração e controle, aplicação de políticas de acesso e outras funcionalidades relacionadas a conteúdo local da solução proposta.

5.2.1 - CÂMERA MÓVEL SPEED DOME

Câmera SPEED DOME de 15 a 30x de zoom ótico e 4x zoom digital, caixa de proteção com suporte de parede, grau de proteção IP 67, cúpula de policabornato, caixa externa de alumínio, CCD Sony ¼ interline transfer, movimento 360º pan e 180º de tilt, resolução horizontal 525 linhas, mínimo de iluminação 0,02lux, BLC compensação de luz de fundo, HLC compensação de alta luz, DIS estabilização de imagem digital, SNR super redução de ruído, day & night / dia e noite com filtro IR, 127 posições de preset, 4 pattern (Aproximdamente 5min cada), 8 swings, temperatura de operação de (-)10º C~50º C.

Mecanismo de lente com foco automático e manual, máscara de privacidade configurável, estabilizador de imagem automático, WDR, HLC, entrada para conexão de dispositivo de alarme externo, saída para controle de dispositivo externo;

5.2.2 - MESA DE COMANDO

Mesa de comando com joystick, comandos para programação de tour, de preset, nome, data, hora, protocolos de comunicação Pelco P, Pelco D e personalizado compatível com a câmera móvel descrita anteriormente, posicional.

5.2.3 - CÂMERA FIXA IP

Câmera fixa infra vermelho para até 40m, 3 a 25 leds infra vermelhos, CCD 1/3 de alta resolução, resolução horizontal mínima 720, mínimo de iluminação 0 lux com infra vermelho ativo, lente varifocal de 2,8~10mm F1.2, grau de proteção IP 66, temperatura de operação de (-)10º C~50º C.

5.2.4 - CÂMERA LPR LEITURA DE PLACA

Projeto contemplara 3 LPR /OCR/ (reconhecimento optico de caracteres)

Deverá estar homologada (ser compatível) com o software do sistema de gerenciamento

de imagens deste projeto;

Câmera IP tipo bullet;

Sensor MOS ou CMOS com pelo menos 1/3”;

Varredura progressiva;

Iluminação mínima de 0.016Lux no modo colorido e 0,001 Lux no modo Preto & Branco

com IR ligado;

Distância máxima de IR 30m;

Possuir compensação de luz de fundo (BLC);

Possuir obturador eletrônico com velocidade programável pelo menos entre 1/5s e

1/12.000s;

Possuir lente varifocal de 2,8 a 12mm;

Possuir função dia e noite;

A câmera deve possuir função WDR com ganho de no mínimo 120dB;

Possuir tecnologia de redução digital de ruído;

Deve permitir o ajuste de ganho;

Possuir regulagem do equilíbrio/balanço do branco;

Possuir no mínimo as compressões MJPEG e H.264;

Possuir interface de rede, conexão através de RJ45 (10/100Mbps);

Protocolos suportados IPV4/IPV6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPNP, ICMP, IGMP,

SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, QOS, RTCP;

Alcançar taxa de atualização de 30fps na resolução de 1080p;

Possuir autenticação de login via HTTPS, filtragem de endereço IP, log de acessos de

usuários e autenticação 802.1x;

Permitir a gravação de imagens em cartão de memória, mediante eventos como a

desconexão de rede;

Possuir slot para cartão de memória SD/SDHC/SDXC;

Deve possuir proteção para ambiente externo com grau mínimo IP66;

Deve possuir proteção IK10;

Deve permitir alimentação 12VCC ou PoE (IEEE 802.3af ou IEEE 802.3at);

Temperatura de operação de -20°C a +55°C;

A câmera deve estar em conformidade com o padrão ONVIF.

5.2.5 - NVR STAND ALONE IP

NVRs STAND ALONE de 32  canais de câmeras, sistema operacional embedded Linux, 240/240 frames por segundo, gravação com compressão H.264, gravação de todos os canais de vídeo em CIF 360x240, dual stream, controle de banda, 1 entrada de áudio, 1 saída de áudio, capacidade de 2 HDD interno padrão SATA de até 2tb cada, peso 2,4 kg sem HDD, dimensões 360 (L) x 70 (H) x 360 (C) mm, temperatura de operação de (-)10º C~40º C, software para gravação remota redundante em FTP com capacidade de até 300 DVRs acompanha o produto.

5.2.6 FONTE DE ENERGIA

Fonte de energia entrada 110/220V – 60 Hz, saída conforme especificações das câmeras.

5.2.7 - INTERNET DE COMUNICAÇÃO

FIBRA OTICA DE PROVEDORES LOCAIS, ESTAVEIS E DE PRONTO ATENDIMENTO, será ocupada a estrutura da rede do provedor local bem como a fibra.

5.2.8 - SERVIDOR DE IMAGENS

Microcomputador com 16Gb de memória RAM, processador Intel i7, 2 discos rígido de 2TB, 3 placas aceleradora gráfica de 1gb com saída para 2 monitores, gravador de DVD, uma porta de rede TCP-IP, 6 portas de comunicação USB, uma saída de áudio.

5.2.9 - GERENCIAMENTO, GRAVAÇÃO, MONITORAÇÃO E CONTROLE.

A central de monitoramento será composta por um servidor e um storage com tecnologia de

gravação de vídeo sobre IP (internet protocol) em discos rígidos, com altos níveis de capacidade, escalabilidade e confiabilidade, rodando sistemas operacionais em servidores com arquitetura aberta, responsáveis pelo gerenciamento e gravação das imagens de todos os pontos de monitoramento, possibilitando expansões para a área de gravação e para adição de mais câmeras e, permitindo ainda, diversos acessos simultaneamente.

todas as imagens das câmeras serão armazenadas no servidor. A alimentação dos equipamentos desta sala deve ser assegurada por um nobreak on-line, com capacidade de carga compatível com os equipamentos alimentados.

O monitoramento das imagens será gerenciado por um desktop, responsável controle remoto e a monitoração, rodando sistema operacional gráfico, “web browser” e demais aplicativos compatíveis com o servidor. O desktop deverá ser acoplado ao monitor LED de 18,5" e ao monitor profissional de 48” fixados na parede frontal. Este desktop deverá permitir adição de mais 2 monitores com visualização independente, para uma futura expansão do sistema.

O desktop e seu monitor de 18,5" deverão estar dispostos em uma mesa de comando, que

deverá possuir um teclado e mouse para controle de movimentação das câmeras. Também deverá possuir cadeira adequada à sua operação e ar condicionado para refrigeração da sala.

Para a comunicação entre os equipamentos da central, bem como do recebimento da

transmissão de imagens, a central deverá possuir switch.

Todos os equipamentos serão devidamente protegidos em um gabinete metálico, padrão 19” com porta frontal e chave.

Assim, o centro de monitoramento é composto por:

A. Switch Gerenciável 8 portas;

B. No-break;

C. Servidor;

D. Licenças de software para gravação;

E. Licença de software de leitura de placas;

F. Estações de trabalho;

G. Monitor Profissional 48”;

H. Monitor 21,5”;

I. Câmera fixa IP;

5.2.10 - MONITOR

Monitor colorido 18,5 polegadas

Deve possuir painel com tecnologia LED com 18,5” (Polegadas) com tecnologia IPS;

Ter resolução mínima de 1920x1080;

Funcionar com brilho 250cd/m²;

Ter contraste típico 1000:1;

Possibilitar ângulo de visão vertical/horizontal 178°;

Deve suportar 16,7 milhões de cores;

Deve possuir tempo de resposta de até 8ms;

Deve possuir conexões de entrada: 01 (uma) VGA, 01 (uma) DVI-D e 01 (uma) Display Port.1.2;

Deve suportar alimentação 100 ~ 240Volts, 50/60Hz;

Deve possuir suporte integrado com capacidade para ajuste de altura, inclinação e rotação;

Deve possuir 1 anos de garantia do fabricante.

Deve ser fornecido o seguinte acessório: 01 (um) cabo DVI com 1,5 metros de

comprimento.

5.2.11 - MONITOR TELEVISOR

4 Monitor Televisor colorido 39 P”

Deve possuir painel com tecnologia LED; 50.000 horas MTBF;

suportar operação contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana;

Possuir 40” (polegadas) de tamanho de tela;

Ter capacidade embarcada da formação Vídeo Wall (10x10);

Possuir resolução 1920x1080;

Funcionar com brilho 400 nits (cd/m²);

Ter relação de contraste estático 4000:1;

Permitir ângulo de visão 178°;

Ter saída de áudio com potência 10W + 10W;

Oferecer tempo de resposta de 15ms;

Apresentar bordas com até 15mm;

Ter 01 entrada VGA,

Ter 01 entrada DVI-D,

Ter 01 entrada Display Port 1.2,

Ter 02 entrada HDMI,

Ter 01 entrada USB e

01 entrada para cartão SD;

Ter 01 saída Display Port 1.2;

Possuir modulo Wi-Fi;

Permitir alimentação 100 ~240 Volts, 50/60Hz;

Suportar operação em modo retrato e paisagem;

Possuir 1 ano de garantia do fabricante.

Devem ser fornecidos os seguintes acessórios:

• 1 (um) cabo HDMI 2.0 com 15 metros de comprimento;

• 1 (um) suporte para fixação em parede, fixo, com ajuste horizontal (lateral) e vertical

(altura).

5.2.12 - NO-BREAK

No-Break 600VA 500W com 2 baterias de 5A Selada VRLA, chumbo-ácida, livre de manutenção, tensão de entrada 127V ou 220V automático, tensão de saída selecionável entre 127V e 220V, temperatura de operação de (-)10º C~40º C, dimensões 361 (L) x 93 (H) x 168 (C) mm, peso aproximado 3,4Kg.

Sinalizações Auditivas: Bateria mínima e desligamento por proteção, potência excessiva, inversor em operação;

proteção contra descarga total de bateria.

5.2.13 - NO-BREAK

No-Break 1800VA 720W com 1 bateria de 45A Estacionária livre de manutenção, tensão de entrada 127V ou 220V automático, tensão de saída selecionável entre 127V e 220V, temperatura de operação de (-)10º C~40º C, dimensões 415 (L) x 192 (H) x 236 (C) mm, peso aproximado 12Kg.

5.2.14 - POSTE

Poste de concreto armado com 7 metros de comprimento, dentro da área urbana, postes de 9 mt em áreas de risco de vandalismo, ambos concretados e aterrados.

A ligação da energia se dará como demanda de iluminação pública, visando minimizar despesas com estrutura de energia.

5.2.15 - ESTRUTURA DE REDE

Em cada ponto de monitoramento deverá ser instalado um equipamento ONU, instalado em suporte próprio fornecido pelo provedor de internet. Para cada câmera será disponibilizada uma conexão com a rede de dados disponibilizada pela prefeitura e um endereço de IP fixo; Na Central de Monitoramento, deverão ser instalados equipamentos ONU. Estes equipamentos deverão ser interligados ao switch da central de monitoramento, através de cabo de rede tipo UTP/Cat5 indoor/outdoor, de responsabilidade da contratada.

5.2.16 - SWITCH

Deve ser gerenciável;

Deve possuir no mínimo 08 (oito) portas Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps com conectores

RJ-45; 02 (duas) portas Mini-Gbic (SFP); fonte de alimentação com capacidade de operar em tensões de 100 a 240V e em frequências de 50/60Hz; temperatura de operação de 0°C a 40°C, tabela de endereços MAC com capacidade para no mínimo 8000 endereços MAC; suportar Jumbo Frames;

Capacidade de comutação de no mínimo 20 Gbps;

Deve implementar 4K VLANs ativas;

Deve implementar Voice VLAN, MAC VLAN;

Deve implementar os protocolos 802.3x e 802.1p;

Deve implementar VLANs baseadas em Portas e Protocolo;

Deve implementar os protocolos Spanning Tree (802.1d), Rapid Spanning Tree (802.1w), Multiple Spanning Tree (802.1s);

Deve suportar agregação de links;

Deve implementar autenticação através do padrão IEEE 802.1x;

Deve implementar autenticação RADIUS;

Deve suportar gerenciamento SNMP, v1, v2c e v3;

Deve implementar protocolos NTP ou SNTP, DHCP Snooping, DHCP Option 82;

Deve estar em conformidade com a ANATEL;

Deve possuir suporte para fixação em rack.

5.3. Descritivo da posição de cada câmera Speed dome:

5.3.1. Câmera 01: Deverá ser instalada na RS 332 km 21 próximo a agencia Sicredi e Banrisul , posto combustível e prefeitura, lotérica mercado no mesmo estabelecimento.

5.3.2. Câmera 02: Deverá ser instalada na RS 332 km 21 trevo de acesso a gruta bairro centro Av Luis Ferronato

5.3.3. Câmera 03: Deverá ser instalada na central próximo a igreja católica Av luis feronato,Lojas roupa

5.3.4. Câmera 04: Deverá ser instalada na RS 332 entroncamento com vicinal de acesso a Relvado.

5.3.5. Câmera 05: Deverá ser instalada na RS 332 km 26 trevo de acesso a Anta Gorda defronte ao mercado (Kiko)comercial Reginato

5.3.6. Câmera 06: Deverá ser instalada na RS 332 km 19,5 próximo a Fedrimac materiais de construção e entroncamentos com vicinais.

5.3.7. Câmera 07: Deverá ser instalada na RS 332 km 20 próximo ao colégio comércios em Linha Bonita.

5.3.8. Câmera 08: Deverá ser instalada na RS 332 km 17,5 Rotas secundarias para fuga.

5.3.9. CCO(centro de controle operacional) Brigada RS 332 km 21.

5.4. Coordenadas geográficas.

5.4.1 ; Câmera 1-  28°05'34.55"S  - 52° 59'18.88"O

5.4.2 ; Câmera 2-   29° 05'23.59"S  -  52°, 59'22.77"O

5.4.3 ; Câmera 3-   29° 05'14.78"S  -  52°, 59'24.23"O

5.4.4 ; Câmera 4-    29° 05'08.63"S -  52°, 59'45.84"O

5.4.5 ;Câmera 5 -  28°02'42.26"S -  52°, 00'57.17"O

5.4.6 ; Câmera 6 -  29° 0'2.79"S  - 52°, 9'17.88"O

5.4.7; Câmera ;7 -  29° 0'5.74"S  -  52°, 9'18.54"O

5.4.8 ; C C O  -  29°  05`23.39"S - 52° 5 9'21.05"O

5.5. Todos os pontos de câmeras foram definidos com a BRIGADA MILITAR,CMD (Conselho Municipal de Desenvolvimento) e CONSEPRO.

6. Descritivo da posição de cada câmera Fixa:

Em cada ponto de câmera SPEED DOME haverá duas câmeras fixas, podendo em alguns pontos ter até 4 câmeras fixas.

7. Descritivo para instalação da infraestrutura para instalação das câmeras:

7.1. Obrigatoriamente deverá ser realizado vistoria técnica no local visando cotar todos os materiais necessários para o completo funcionamento dos sistemas a serem instalados.

7.2. As câmeras speed dome deverão ser instaladas suspensas por poste de concreto a uma altura mínima de 6 metros do solo, na área urbana 5,5 metros

7.3. A altura mínima em que os cabos devem ser lançados não poderá ser inferior a 5,5 metros de altura em ruas de circulação de veículos.

7.4. Deverá ser instalados a quantidade de postes que for necessária para a condução dos cabos, obedecendo às normas de distância e peso dos cabos a serem administrados.

7.5. Poderá ser utilizado a infraestrutura de postes do município, com pré-autorização dos proprietários (RGESUL, OI)

7.6. Todo e qualquer material e mão-de-obra especializada necessária para implantação da infraestrutura, tais como postes, fios, cabos para colocação dos postes, concreto, hastes de aterramento e etc. serão por conta da empresa contratada.

7.7. As normas Brasileiras ABNT e NBR’s deverão ser respeitadas em todos os aspectos, visando à qualidade dos materiais e serviços praticados.

7.8. Cada câmera em seu respectivo poste deverá conter uma caixa 60x50x20, sendo uma para acondicionamento de no-break e fontes de tensão e  para acondicionamento de circuito de dados e vídeo, onde a mesma devem ser construída por material metálico, com tinta especial para umidade e poeira.

7.9. Cada poste que sustentar uma câmera deverá ser dotado de sistema de aterramento com haste tipo cobreada 1,5 metros, interligado por cabo de cobre de bitola adequada. Deverão ser utilizado quantas hastes de aterramento forem necessárias para proteção do perímetro conforme resistividade do solo a ser constatada através de medição específica a cargo da empresa contratada.

7.10. Os cabos a serem utilizados para alimentação elétrica deverão ser do tipo multiflex em alumínio, e sua bitola deverá ser calculada conforme a carga a ser utilizada. Deverá ser interligada em sistema monofásico que será alimentado por no-breack específico. A cada conexão de emenda e interligação deverão ser utilizados conectores específicos para tal.

7.11. Toda infraestrutura do sistema se dará por fibra ótica, sendo assim toda transmissão de imagem das câmeras até o NVR STAND ALONE até a central de monitoramento será fibrada, utilizando a fibra local.

7.12. Todos os materiais e acessórios a serem utilizados, tais como suportes para lançamento de cabo, soquetes, conversores, fontes de alimentação, conectores, parafusos e etc., deverão ser específicos para cada finalidade, onde não serão admitido adaptações de materiais incorretos no que diz respeito a toda a obra.

7.13. Apresentar Atestado ou declaração à qualificação técnica, NRs 10 e 35, e certificação de curso técnico em CFTV.

8. Descritivo dos servidores (NVR) e centro de monitoramento e controle das câmeras a serem instaladas:

8.1. Deverá ser fornecido e instalado pela contratada um servidor para gravação e visualização das imagens na central de monitoramento, as imagens obtidas pelas câmeras do município, gravadas em NVR locais conforme especificação acima deverão ser gravadas na central de monitoramento com possibilidade de expansão, sendo que o tempo de armazenagem de vídeo da totalidade de câmeras é ajustada pela quantidade de armazenamento que é determinado pela capacidade de HDD no servidor.

8.2. Quatro monitores LCD 39” e um de 18.5 deverão ser fornecidos pela contratada para o servidor, onde deverá ser bloqueado a função TV.

8.3. Os monitores deverão ser instalados em suportes específicos fixados na parede do local.

8.4. Uma mesa de controle de câmeras deverá ser instaladas em conjunto com o servidor e monitores, visando controlar as speed domes e configurar os preset’s, sendo que a mesma deverá ser da mesma marca das speed domes.

8.5. Na sala de monitoramento onde serão instalados os equipamentos deverá ser fornecido pela contratada um rack exclusivo para o servidor, com chave para acesso restrito. Deverá ser instalado um no-break de maior autonomia para manter o servidor funcionando e protegido contra sobre tensões.

8.6. Licença de vídeo-monitoramento e programa com recursos para consulta de placas com alerta sonoro e áudio-visual.

8.7. Programas disponíveis para o sistema: Digifort , Seventh , Security Center,Defense.

9. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, GRAVAÇÃO, MONITORAMENTO E CONTROLE DE IMAGENS COM LICENÇAS.

9.1. O Software gerenciador da solução de monitoramento, gravação e visualização de imagens deverá contemplar as seguintes características técnicas mínimas:

9.2. Software de monitoramento e gravação para circuito fechado de TV baseado em redes TCP/IP com capacidade de controlar e visualizar imagens de câmeras IP ou analógicas conectadas por servidores de vídeo ou codificadores, bem como gravar as imagens para posterior pesquisa e recuperação seletiva.

9.3. O software deverá possuir interface gráfica amigável baseada em Windows e exibição de tela, funções, cardápio, janelas de auxílio, estar todo em português Brasil, assim como todos os seus manuais. Arquitetura do Software: Trabalhar com câmeras IP e câmeras analógicas simultaneamente desde que estejam conectadas à rede TCP/IP diretamente ou através de um Vídeo Server (Servidor de Vídeo TCP/IP).

9.4. O Sistema deverá ser baseado na arquitetura cliente/servidor que permite que o servidor realize as gravações e gerenciamento das câmeras e os clientes monitorem as câmeras.

9.5. As funções de gravação e monitoramento eventualmente poderão estar alocadas ao mesmo servidor de gravação e armazenamento de imagens.

9.6. Permitir operações simultâneas como gravação, reprodução de vídeo, configuração do sistema, monitoramento ao vivo, consulta de eventos, pesquisa de imagens, monitoramento do servidor e diversas outras tarefas, sendo que a execução de uma tarefa não poderá afetar na execução da outra.

9.7. Suportar gravação e monitoramento de imagens em Motion-JPEG, MPEG-4, H.263 e H.264. Possuir sistema de Multi-Streaming, permitindo que a gravação seja realizada em uma determinada configuração de vídeo e o monitoramento seja feito com outra configuração, através de Perfis de Vídeo. (Ex: Gravação em 4CIF com 7FPS e Monitoramento em 1CIF com 15FPS). Estar preparado para trabalhar com dois ou mais processadores, dividindo as tarefas do software em ambos processadores a fim de aumentar o desempenho do sistema. Permitir utilizar qualquer resolução de imagem (Mesmo acima de 1280x1024). Importante ressaltar que resolução de imagem aqui informada refere-se à resolução da imagem gerada pela câmera e não resolução de vídeo do computador.

9.8. Possuir teclado virtual no Cliente de Monitoramento, facilitando a operação do sistema quando um teclado físico não estiver presente.

9.9. Possibilitar a autenticação dos usuários do sistema por biometria, evitando-se, desta maneira, acessos internos e externos indevidos.

9.10. Possuir compatibilidade com Caracteres Unicode.

9.11. Trabalhar com sistema de licenciamento por câmeras, permitindo a expansão do sistema com licenças adicionais.

9.12. Permitir que, nas atualizações de upgrades, os clientes de monitoramento sejam atualizados automaticamente quando o servidor for atualizado, sem a necessidade de reinstalação dos clientes, tornando esses, totalmente compatíveis com o servidor. Suportar no mínimo 30 fabricantes de câmeras IP incluindo as exigidas para este processo. Suportar vídeos de câmeras ONVIF.

9.13. O software deverá ter suporte a protocolos TCP/IP e UDP (Unicast e Multicast).

9.14. O software deverá permitir a distribuição de vídeos através de um sistema de Multicast por demanda.

9.15. O sistema deverá permitir que e-mails enviados por SMTP possam utilizar-se de servidores com autenticação SSL.

9.16. Possuir um gerenciador de serviços automático onde são apresentados os status de cada serviço disponível no sistema. Suportar áudio bidirecional e unidirecional sincronizado com vídeo, ao vivo, gravado e setorizado.

9.17. O sistema deverá permitir suporte completo para dewarping de lentes panomórficas 360 graus com controles de visualização em quad, áreas virtuais e PTZ virtual, tanto nas imagens ao vivo como nas imagens gravadas.

9.18. Possuir um servidor RTSP de mídia integrado que poderá ser utilizado para fornecer mídia para qualquer player que suporte o protocolo RTSP, além de poder ser utilizado também para enviar mídia para servidores de broadcast como Wowza. Permitir que o servidor RTSP de mídia possa ser integrado com sistemas de terceiros. O Servidor RTSP de mídia deverá suportar os formatos de vídeo: H.264, MPEG4 e Motion JPEG.

9.19. O Servidor RTSP de mídia deverá suportar os formatos de áudio: PCM, G.711, G.726 e AAC. O Servidor RTSP deverá suportar envio de mídia em TCP e por UDP.

9.20. Possuir módulo de gerenciamento de banco de dados onde o administrador poderá efetuar um backup do banco de dados do sistema, restaurar esse banco e reparar um arquivo corrompido.

9.21. O software deverá ter um sistema seguro de acesso através de usuário e senha, acesso ao AD (Active Directory Windows), restringindo por data e hora e o computador que poderá ser acessado.

9.22. O software não deverá desconectar o operador quando o seu horário de login no sistema for finalizado, ex:

9.23. O operador tem autorização para operar o sistema 24h. Gravação: suportar velocidade de gravação e visualização ao vivo de até 30 FPS por câmera.

9.24. Suportar gravação de 64 câmeras por servidor, sendo que o limite máximo de câmeras deve ser de acordo com a capacidade de disco e de processamento do servidor.

9.25. Suportar gravação por detecção de movimento e Eventos (sendo estes eventos manuais ou alarmes externos).

9.26. O sensor de movimento para gravação deverá permitir que sejam selecionadas ilimitadas áreas sensíveis ou não, ao movimento.

9.27. Suportar agendamento de gravação por hora e dia da semana, sendo que o agendamento deve permitir a que o administrador especifique para cada faixa de hora o modo de gravação das imagens (sempre gravar, por movimento, por evento, por movimento e evento) de cada câmera. Possuir recurso para aumentar a taxa de quadros da gravação se reconhecer movimento nas imagens. (Ex: gravação padrão em 4FPS, se reconhecer movimento, gravar em 15FPS e quando parar o movimento, voltar a gravação para 4FPS).

9.28. Possuir sistema de certificado digital que cria uma assinatura digital para cada foto gravada, garantindo a autenticidade da imagem.

9.29. Possuir sistema de gravação que não tenha limite de gravação diário, ou seja, deve suportar mais de 600.000 imagens por dia, por câmera sem a necessidade de mover as gravações para outro disco ou outra pasta de gravação.

9.30. Permitir a visualização simultânea das gravações de mais de uma câmera, através de mosaicos, permitindo assim a reprodução de várias câmeras ao mesmo tempo, durante um mesmo período de tempo, facilitando a consulta e análise das imagens gravadas. Trabalhar com gravação no formado JPEG, MPEG-4, H.263 e H.264. Possuir controle de buffer para pré e pós-alarme.

9.31. Possuir sistema avançado para gerenciamento de disco, onde o sistema deve alocar automaticamente a quantidade de espaço em disco necessário para a gravação de cada câmera, baseando-se em uma especificação de número de dias ou horas que o usuário deseja manter as gravações.

9.32. O sistema de gerenciamento de disco também deve oferecer um sistema de cotas de disco, sendo que o administrador poderá limitar uma quantidade de disco que deseja utilizar, compartilhando essa cota com todas as câmeras.

9.33. Permitir que o usuário possa configurar um diretório para o backup das configurações do sistema e a quantidade de dias que deseja manter os arquivos de backup.

9.34. Permitir a gravação de áudio nos formatos: PCM, G.711, G.726 e AAC. Permitir a gravação de imagens geradas por lentes panomórficas 360 graus. Monitoramento ao Vivo:

9.35. Suportar monitoramento ao vivo de ilimitadas câmeras por cliente com diversos estilos de tela, oferecendo no mínimo sete formatos padrões de tela. Suportar a criação de novos formatos de tela para monitoramento.

9.36. Permitir o funcionamento via Matriz Virtual completa, através de uma lista de monitores definidos para este fim, podendo o operador escolher o monitor desejado e enviar sequência ilimitada de imagens, mapas e mosaicos, operados por joystick, teclado e mouse.

9.37. Permitir o controle de Matriz Virtual através de SDK/API para criação de macros e scripts em outras linguagens. Possibilitar que o operador, ao enviar um objeto para a Matriz Virtual, possa escolher a posição do objeto, em um quadrante do mosaico atual desejado em exibição no monitor de destino.

9.38. Possuir sistema de sequenciamento de câmeras, onde o sistema troca automaticamente um grupo de câmeras em tela por um outro grupo de câmeras ou câmera em um tempo específico para cada grupo ou câmera, permitindo também a troca manual no sequenciamento através de botões de avançar e voltar.

9.39. Possuir mosaico automatizado de modo que o sistema deverá ajustar o formato de visualização da tela automaticamente, dependendo do número de câmeras em tela.

9.40. Permitir aumentar a taxa de quadros de uma determinada câmera no monitoramento, quando selecionada (Ex: Monitoramento normal em 4FPS, se o usuário selecionar a câmera, aumentar para 30FPS, quando o usuário de-selecionar a câmera, sua taxa de quadros deve retornar para 4FPS).

9.41. Possuir sistema de perfil de usuários, de forma que de qualquer lugar que o usuário se conectar ele tenha o seu perfil de posicionamento das câmeras.

9.42. Possuir detecção de movimento em tempo real no monitoramento ao vivo, independente da câmera possuir ou não essa função. Esta função deverá fazer com que o movimento seja marcado com uma cor específica (Padrão Verde) na tela. Permitir que o usuário que esteja visualizando remotamente as imagens tenha a possibilidade de realizar uma gravação local de emergência, gravando assim as imagens que estão sendo monitoradas, em seu disco local. No monitoramento ao vivo, o sistema deve permitir que seja feito zoom (digital) de diferentes partes da tela, abrindo assim uma tela para cada zoom digital realizado. Possuir sistema de zoom com tratamento bilinear para evitar que a imagem fique quadriculada.

Possibilitar a visualização de câmeras de vários servidores (pode ser vários locais diferentes) em uma mesma tela.

9.43. Possibilitar a criação de diversos mosaicos de monitoramento cada qual com configuração independente de posicionamento de câmeras. Suportar dois a quatro monitores de vídeo por estação cliente para o monitoramento ao vivo.

9.44. Possuir duplo clique em uma câmera para selecioná-la e maximizá-la (tela cheia cliente de monitoramento).

9.45. Possibilitar a opção de remover câmera da tela, através do seu menu popup. Possibilitar informações das câmeras como resolução da imagem, Frames por segundo "FPS", Taxa de Transferência e Decoder. Deve ser identificado automaticamente na tela do cliente de monitoramento, o status de funcionamento das câmeras através de diferentes ícones da lista de objetos, ex: câmera gravando por movimento, por evento, por evento e movimento, parada, em funcionamento, etc.

9.46. Possuir recurso de privacidade das câmeras. Com este recurso de modo de privacidade, o administrador poderá determinar uma lista de usuários que irão perder o acesso à câmera quando o operador ativar o modo de privacidade pelo cliente de monitoramento. Este recurso é muito útil quando as câmeras de uma instalação estiverem disponíveis externamente, com isto, o operador poderá bloquear temporariamente o acesso externo à câmera no momento que desejar.

9.47. Permitir limitar o acesso simultâneo de câmeras. Com esta opção, o administrador poderá limitar a quantidade de câmeras simultâneas que um usuário ou grupo de usuários poderá visualizar simultaneamente por estação de trabalho. Possuir Mapa Sinótico para

monitoramento ao vivo com os seguintes recursos:

9.48. Exibir informações sobre os dispositivos, tais como câmeras, sensores e relês, informando através de indicadores visuais o status do dispositivo.

9.49. Permitir abrir as câmeras clicando diretamente no seu ícone do mapa. Permitir abrir outro mapa através de um link, tornando-o assim um mapa de níveis.

9.50. Permitir acionamento de comando através dos indicadores visuais (tal como abrir porta, ligar luz, disparar sirene).

9.51. Permitir o monitoramento do áudio ao vivo e setorizado, onde o operador poderá escolher a câmera desejada ou um grupo de câmeras que receberão ao mesmo tempo o áudio desejado, utilizando-se de microfones e alto-falantes. Permitir o monitoramento das imagens geradas pelas lentes panomórficas de 360 graus ao vivo ou gravadas com controles em quad, áreas virtuais e PTZ virtual. Controle de Pan / Tilt / Zoom: Possuir controle para câmeras PTZ e mais de 64 presets por câmera (o número de presets depende da câmera).  Possuir interface de joystick para controle das câmeras PTZ, sendo que deverá aceitar controles de joystick de mercado com entrada USB e não proprietários.

9.52. Possuir joystick visual, onde o usuário clica na imagem e arrasta o mouse para a direção que ele deseja que a câmera se mova. Também deve suportar o zoom através da roda do mouse. Possuir joystick visual com controle de zoom através de botões.

9.53. Possuir bloqueio de PTZ por prioridade, ou seja, permitir a configuração de uma pessoa responsável pelo monitoramento, que quando necessitar utilizar o recurso de PTZ terá prioridade no manuseio, quando qualquer outra pessoa estiver manuseando a câmera, a sua movimentação é pausada para que o responsável com maior prioridade obtenha o controle no momento.

9.54. Possuir sistema de Vigilância PTZ, onde o sistema irá seguir uma lista de presets para o posicionamento da câmera, alternando entre os presets no tempo específico para cada preset.

9.55. O sistema de Vigilância PTZ também deverá permitir criar diversos esquemas de vigilância, com o devido agendamento dos esquemas baseando-se em dia e hora do dia.

9.56. O Sistema de PTZ deverá permitir controle sobre Foco, Íris, Auto-Foco e Auto-Íris além de também permitir controle do PTZ Absoluto e Relativo das câmeras com estas funcionalidades. Possuir suporte nativo para o protocolo de câmeras analógicas.

9.57. Possuir PTZ Virtual para câmeras fixas e móveis.

9.58. Permitir que a vigilância PTZ possa ser configurada para executar automaticamente através de agendamento ou manualmente pelo cliente de monitoramento e mesa operadora homologada, permitindo que o operador ative, desative e troque a vigilância. Permitir que no esquema de vigilância PTZ possa ser aplicado um número, além do nome.

9.59. O número será utilizado para chamar o esquema através de uma mesa controladora homologada. Possibilitar que o operador identifique qual a pessoa que se utilizou do bloqueio de PTZ.

9.60. Permitir especificar direitos de controle de PTZ individualmente para cada usuário e desta maneira cada câmera poderá ter direitos de controle de PTZ para diferentes usuários e grupos de usuários. Reprodução, pesquisa e exportação de vídeo:

9.61. Permitir um usuário selecionar um monitor padrão para abrir o Reprodutor de Mídia (multi monitor).

9.62. O sistema de reprodução de imagens deve ser baseado por recuperação utilizando uma faixa de data e hora, especificados pelo usuário.

9.63. Permitir a reprodução sincronizada de diversas câmeras simultâneas (até 64).

9.64. Permitir, em um único cliente de monitoramento, a reprodução de vídeos de 64 câmeras ao mesmo tempo.

9.65. Permitir exportação de vídeo sincronizada de diversas câmeras simultâneas (até 64). Permitir o processo de exportação e reprodução de vídeo simultaneamente (até 64).

9.66. Possuir linha de tempo das imagens gravadas que deve mostrar os pontos onde existem gravação e/ou movimento, bem como permitir a seleção do horário corrente através da linha de tempo.

9.67. Na reprodução de vídeo, o sistema deve permitir que seja feito zoom (Digital) de diferentes partes da tela, abrindo assim uma tela para cada zoom digital realizado, cada qual com independência de controle sobre a imagem principal, podendo ser impresso ou salvo em arquivos JPG.

9.68. Possibilitar Pesquisa por Movimento nas imagens gravadas, recuperando um vídeo com movimento apenas nas áreas selecionadas da imagem. Possibilita a abertura do Media Player modo não modal, o que permite que o usuário continue trabalhando com o cliente enquanto o player está aberto. Exportar para meio removível o vídeo gravado nos formatos AVI e CD de Ocorrência, que no segundo caso, deverá acompanhar um reprodutor de vídeo nativo do sistema.

9.69. O sistema deverá, na exportação e pesquisa de movimento em vídeos gravados, exibir o tempo restante para o término da operação. Possibilitar imprimir uma determinada foto da reprodução de vídeo com um descritivo, data e hora do ocorrido. Vídeos exportados em AVI e imagens em JPEG deverão conter marca d’água com nome da câmera, data e hora.

9.70. O software deverá ter a capacidade de limitar, dentro das políticas de usuário e grupos de usuários, a reprodução e exportação de vídeos, impedindo que uma reprodução ou exportação por mais de X minutos (configurável) possa ser feita.

9.71. Permitir adicionar marca d’água por usuário para identificação de propriedade de imagem. Com este recurso, o administrador poderá adicionar uma marca d´água por usuário que será adicionada nas imagens ao vivo e reprodução de vídeo. Esta marca d´água tem o objetivo de identificar o proprietário das imagens quando as imagens do sistema forem fornecidas para usuários externos. Permitir adicionar marca d´água de texto em imagens exportadas.  Esta opção permite que o operador adicione um texto nas imagens exportadas como prova de propriedade e origem das imagens. Permitir que na pesquisa de eventos pelo cliente de monitoramento, a reprodução de vídeo das câmeras ligadas ao evento possa reproduzir o vídeo das câmeras associadas com aquele evento, emitidos através do popup de alarmes. O software deverá permitir na reprodução, acelerar o vídeo em: 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 64x, 128x. O software deverá permitir que a reprodução de vídeo seja realizada com recursos de multi-thread, aumentando significativamente a performance para reprodução de câmeras simultâneas, especialmente em megapixel.

9.72. O reprodutor de vídeo deverá redimensionar as imagens de acordo com a configuração do cliente de monitoramento, tais como centralizar, redimensionar para ocupar todo o espaço e redimensionar mantendo a proporção original da imagem.

9.73. Permitir a reprodução de áudio e vídeo sincronizado no formato proprietário e em AVI. Possibilitar a reprodução das imagens gravadas através de lentes panomórficas de 360 graus, fornecendo alguns controles como visualização em quad, visualização de áreas virtuais e PTZ virtual. Permitir que o usuário possa escolher o intervalo que deseja pular (Minutos) para frente ou para traz no vídeo gravado, facilitando assim a análise do vídeo gravado.

9.74. Permitir o redimensionamento de vídeo na exportação em AVI para garantir melhor compatibilidade com os codecs existentes. Alertas e Eventos: O sistema deverá ter um completo gerenciamento de alarmes e eventos, sendo que ele deve reconhecer alarme de qualquer dispositivo com contato seco que esteja ligado nas câmeras ou servidores de vídeo. Este gerenciamento de alarmes deve contemplar as seguintes funcionalidades: Na ocorrência de um alarme externo (qualquer sensor de alarme conectado nas câmeras ou servidores de vídeo) o sistema deverá tomar ações pró-ativas para alertar os operadores, sendo que o sistema deve fornecer a possibilidade de: enviar um e-mail e/ou SMS para um grupo de pessoas alertando sobre o ocorrido, abrir em telas do tipo popup imagens de câmeras, emitir sons de alarme, enviar mensagens instantâneas ao operador através de telas do tipo popup, posicionar câmeras com movimento (PTZ) em presets definidos e acionar saídas de alarmes das câmeras onde nestas saídas podem estar conectadas sirenes. Todas estas ações de alarme devem ser configuradas independentemente para cada câmera e todas devem ter um agendamento de operação, sendo que apenas serão chamadas se o agendamento permitir.

9.75. O sistema deverá tomar ações pró-ativas na detecção de movimento das câmeras em horários pré-definidos, ou seja, se em determinado horário que não pode haver movimento em determinada câmera o sistema reconhecer um movimento, então este deverá ter a possibilidade de tomar todas as ações de alarme descritas anteriormente (enviar e-mail / SMS, abrir imagens das câmeras em popup, emitir sons de alarme, enviar mensagens instantâneas ao operador, posicionar câmeras PTZ em determinados pontos pré-definidos e acionar saídas de alarme das câmeras e/ou servidores de vídeo).

9.76. O Sistema também deverá ter a possibilidade de tomar estas mesmas ações pró-ativas caso a câmera ou servidor de vídeo venha a ficar fora de funcionamento e / ou ocorrer algum erro na gravação das imagens.

9.77. O Sistema deverá fornecer ações de alarme manual, onde o operador poderá através de um clique em uma lista de ações, disparar as ações proativas.

9.78. O Sistema deverá fornecer um agendamento de reconhecimento de alarmes externos por câmera, ou seja,

9.79. Ter a possibilidade de reconhecer os alarmes apenas em horários específicos. O Sistema deverá ter a capacidade de gravar as imagens na ocorrência de um evento e também fornecer um agendamento de transmissão de imagens onde forneça a possibilidade de transmitir as imagens apenas na ocorrência de um alarme.

9.80. O Sistema deve permitir que o acionamento do alarme de uma câmera possa iniciar a gravação e/ou transmissão de imagens de quaisquer outras câmeras.

9.81. O Sistema deverá ter diversos sons de alarme (Mínimo de 15) para que os operadores possam diferenciar cada alarme através de um som diferente.

9.82. O Sistema deverá ter eventos de alarme direcionados apenas para Usuários ou Grupos de Usuários específicos.

9.83. O Sistema deverá permitir o agendamento de um ou mais eventos para que eles ocorram em qualquer dia do mês e ano desejado.

9.84. O software deverá permitir o recebimento de notificação de detecção de movimento de câmeras através de chamadas HTTP. Com isso, a detecção de movimento poderá ser processada diretamente pelas câmeras, diminuindo o uso de processador do servidor. d.85. O software deverá permitir utilizar um perfil de vídeo alternativo para detecção de movimento no servidor. Com este recurso, a utilização de processador para detecção de movimento no servidor cairá drasticamente, aumentando significativamente a quantidade de câmeras que um servidor poderá processar. Permitir pesquisar no banco de dados de eventos, através do tipo de evento, filtro por datas, objetos e outros, as ocorrências internas e externas ao software, relacionadas aos alarmes do sistema. Permitir que no sistema de análise de imagens, os objetos que estiverem alarmados por alguma regra de analítico tenham o seu contorno alterado para uma determinada cor, por exemplo vermelho.

9.86. O usuário ainda deverá ter a opção de apenas exibir os objetos alarmados. Na ocorrência de qualquer evento, o sistema deverá permitir anexar qualquer imagem de qualquer câmera para que esta possa ser enviada via e-mail. Administração: Possuir recurso para envio automático por e-mail de relatórios do servidor, contendo informações como status das gravações e últimos acessos ao servidor.

9.87. O sistema deve possuir ferramenta de configurações globais de câmeras, onde o administrador pode aplicar a mesma configuração para um grupo de câmeras ao mesmo tempo, facilitando assim a sua administração.

9.88. Possuir controle de usuário e senha com direitos diferenciados para cada usuário. Possuir integração com o Active Directory da Microsoft, facilitando assim, a integração com usuários cadastrados no sistema.

9.89. Possuir grupo de usuários que permite a aplicação das mesmas configurações de permissão para todos os usuários pertencentes ao grupo. Um usuário poderá fazer parte de mais de um grupo, recebendo as permissões referentes a todos os grupos de que fizer parte. Possuir calculadora de disco para calcular o espaço em disco necessário para gravação baseando-se em dados como Resolução, Quadros por Segundo, Tempo Desejado para Armazenar e Estimativa de Detecção de Movimento. Trabalhar com conceito de grupos de alerta onde na ocorrência de um determinado evento, apenas o grupo configurado para receber o alerta deve ser notificado. Possuir log de eventos do sistema que deverá registrar todas as atividades dos usuários bem como as atividades do próprio sistema.

9.90. Possuir servidor web embutido no sistema para monitoramento ao vivo e reprodução de vídeo remoto. Fornecer ferramenta de monitoramento de desempenho do servidor através de gráficos históricos com informações como: consumo de processador, consumo de memória, usuários conectados, tráfego de entrada em KB/s e tráfego de Saída em KB/s.

9.91. Permitir que as modificações em objetos do sistema como câmera, mapa, configurações de analítico, e estilos de tela sejam refletidos automaticamente no cliente de monitoramento, sem a necessidade de atualizar o cliente, assim quando uma câmera é adicionada ou alterada, o cliente de monitoramento já recebe as alterações automaticamente.

9.92. Possibilitar que, as fontes dos títulos das câmeras na tela de monitoramento, possam ser alteradas em seu formato tamanho, modelo e cores. Permitir configurar diretório padrão para exportação de mídia e fotos de tela do cliente de monitoramento. Através desta configuração, as exportações de mídia ou fotos de tela irão utilizar, por padrão, o caminho definido nas configurações do cliente de monitoramento.

9.93. Os clientes de administração e monitoramento devem localizar automaticamente todos os servidores de gravação de vídeo disponíveis na rede local.

9.94. O software deverá permitir a busca automática de câmeras na rede através de protocolo UPnP. Permitir a localização automática de câmeras que utilizam protocolo ONVIF. O software deverá possuir um sistema auditoria de ações de usuários e conexões ao servidor que permitirá pesquisar as atividades dos usuários no sistema.

9.95. O software deverá possibilitar a exportação de registros de auditoria e os registros de pesquisas de eventos para um arquivo .CSV. O sistema deverá garantir que o acesso aos logs de eventos seja feito somente pelo administrador do sistema ou por usuário por ele autorizado.

9.96. O software deverá possuir limite de acessos simultâneos de um mesmo usuário. Este recurso deverá limitar a quantidade de logins simultâneos que um determinado usuário ou grupo de usuário pode realizar no sistema. Possibilitar a exportação de relatórios e gráficos do sistema nos formatos PDF, CSV, TXT, RTF, XLS e HTML. Possibilitar a troca do logotipo dos relatórios para logotipos próprios dos usuários. Acesso via Browser:

9.97. O sistema deve ser desenhado para possibilitar acesso remoto, permitindo o acesso às imagens ao vivo e à reprodução de vídeo remotamente através de um servidor WEB integrado ou do cliente do sistema.

9.98. O sistema de monitoramento via web browser deve permitir que o usuário visualize as câmeras através de mosaicos, criados previamente. Acesso Dispositivo Móvel: Possuir visualização das imagens via celular ou por qualquer dispositivo móvel compatível com JAVA 2 ME (JAVA CLDC 1.1 / MIDP-2.0). Permitir conectar-se com múltiplos servidores.

9.99. Permitir visualização de câmeras individualmente. Permitir salvar screenshot (foto) da imagem no dispositivo móvel. Permitir visualização da imagem em tela cheia. Permitir controle de PTZ. Permitir usar Preset. Permitir configuração da visualização por resolução, qualidade da imagem e frames por segundo (FPS). Possuir status de banda consumida em KBytes. Permitir ativação de alarmes (ligar uma lâmpada, acionar uma sirene, fechar um portão e etc). Outros Recursos:

9.100.Possuir recurso de máscara de privacidade (inibe determinadas áreas da tela para que seja ocultado algum detalhe da imagem para o operador) para câmeras fixas. Possuir filtros para controle da imagem (blur, gaussianblur, sharpen, emboss, flip, flop, grayscale e invert) por câmera (reprodução de vídeo e monitoramento ao vivo) com configurações pré-definidas.

Possuir controle sobre as tonalidades de imagem (vermelho, verde, azul, contraste, brilho e nível de cor) por câmera (reprodução de vídeo e monitoramento ao vivo) com configurações pré-definidas. Possuir interfaces amigáveis para o operador e o administrador.

9.101.As interfaces de monitoramento e administração devem ser programas diferentes, sendo que o sistema de monitoramento deverá ter uma interface voltada ao operador, e esta deve ser bem intuitiva e simples para um usuário leigo operar e a interface de administração deverá fornecer uma visão completa do sistema, através de uma lista do tipo Tree-View muito utilizada por sistemas de administração.

9.102.Deverá ser fornecido sem custos, dentro da versão adquirida, todas as atualizações, sejam por correção de eventuais problemas ou novas facilidades implementadas. Ex: O cliente adquiriu a versão 7.0 e receberá gratuitamente todas as alterações até a versão 7.9.

10. Instalação dos equipamentos:

10.1. Todos os serviços deverão ser executados por profissionais treinados e supervisionados pelo responsável pela obra.

10.2. Qualquer dano que venha ocorrer no patrimônio da cidade em virtude da instalação das câmeras e equipamentos deverá ser de responsabilidade da empresa contratada, logo deverá ressarcir os danos o mais rápido possível, sob pena de aplicação de multa e retenção da fatura dos equipamentos e serviços.

10.3. Todos os serviços realizados deverão ser executados por pessoa com capacitação e treinamento para o qual, utilizando de métodos e equipamentos de proteção individuais fornecidos pela contratada.

10.4. Todo entulho gerado pelas obras de instalação e manutenção deverão ser removidos pela contratada.

10.5. No ato da entrega dos serviços, deverá ser entregue um mapa (croqui) de toda malha de cabos que foi instalada no local, contendo cada caixa de interligação identificado com um número e localização e descrição de sua função.

11. Valor de referência

| Item | Descrição | Un | Qtd | Vlr Uni | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAMERA 2MP IP VIP 7208 LPR (LEITURA DE PLACAS) | UN | 1,0000 | 7.875,00 | 7.875,00 |
| 2 | CAMERA IP BULLET VIP 1240 B G3 | UN | 12,0000 | 927,33 | 11.128,00 |
| 3 | CAMERA SPEED DOME 3120 | UN | 1,0000 | 6.683,33 | 6.683,33 |
| 4 | HD INTERNO 4 TB PURPLE NV | UN | 1,0000 | 2.309,00 | 2.309,00 |
| 5 | KIT CABOS HDMI-VGA-P2- COAXIAL- CALETÕES 1 | UN | 1,0000 | 409,67 | 409,67 |
| 6 | KIT ELÉTRICO | UN | 2,0000 | 487,00 | 974,00 |
| 7 | MÃO DE OBRA | UN | 1,0000 | 3.116,67 | 3.116,67 |
| 8 | MICROCOMPUTADOR COM 16GB DE MEMÓRIA RAM, | UN | 1,0000 | 5.108,93 | 5.108,93 |
| 9 | NOBREACK 800 VA | UN | 6,0000 | 578,33 | 3.470,00 |
| 10 | NOBREAK SERVIDOR 1800 VA BIVOLT | UN | 1,0000 | 930,00 | 930,00 |
| 11 | NVR, HVR STAND ALONE INTELBRAS NVD 7116 32 CANAIS,IP ONVIF | UN | 1,0000 | 3.468,00 | 3.468,00 |
| 12 | PAINEL AÉREO 60X50X25 | UN | 6,0000 | 496,00 | 2.976,00 |
| 13 | PAINEL PARA TV COM LETRAS | UN | 1,0000 | 883,33 | 883,33 |
| 14 | POSTE CONCRETO 7,00 MT | UN | 6,0000 | 541,33 | 3.248,00 |
| 15 | RACK PADRAO 19" U - PORTA VIDRO TEMP C/CHAVE | UN | 1,0000 | 690,33 | 690,33 |
| 16 | SISTEMA DE ATERRRAMENTO | UN | 6,0000 | 280,00 | 1.680,00 |
| 17 | SUPORTE P/ CAMERA ESCRAVA 40CM | UN | 6,0000 | 186,00 | 1.116,00 |
| 18 | SUPORTE P/ CAMERA SPEED DOME 60CM | UN | 6,0000 | 216,00 | 1.296,00 |
| 19 | TV 39´´ POLEGADAS | UN | 2,0000 | 1.926,67 | 3.853,33 |
| VALOR TOTAL R$ | 61.215,59 |

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1 As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

11.2 A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas no Edital e Anexos do CONVITE Nº005/2020, deve:

11.3. Executar fielmente o fornecimento, entregando os equipamentos nas quantidades e prazos pactuados.

11.4. Comunicar ao representante do município qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante o fornecimento.

11.5. Acatar todas as exigências legais do município sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados.

11.6. Substituir qualquer equipamento, por defeito de fabricação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da notificação, desde que comprovada a impossibilidade ou impropriedade da sua utilização, sem ônus.

11.7. A empresa deverá comprovar a qualidade dos equipamentos de acordo com as especificações técnicas.

11.8. Manter, durante todo o processo desta aquisição, as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.

11.9. A empresa fornecedora sujeitar-se-á às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº8.078, de 11 de setembro de 1990).

11.10. Treinamento e esclarecer todas as dúvidas porventura surgidas pelos operadores.

11.11. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas no Edital e Anexos do CONVITE Nº005/2020, deve:

12.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto da CONTRATADA;

12.3 Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

12.4 Exercer a fiscalização da prestação dos serviços, por servidores designados para esse fim.

12.5 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

13.GARANTIA

13.1 Garantia e a assistência técnica do fabricante deverá ser no mínimo de 01(um) ano para os equipamentos ou que o fabricante estabelecer.

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:				Telefone:

E-mail:

Dados bancários:

| ITENS |
| --- |
| DESCRIÇÃO | QUANT | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| CAMERA 2MP IP VIP 7208 LPR (LEITURA DE PLACAS) | 1 |  |  |
| NVR, HVR STAND ALONE INTELBRAS NVD 7116 32 CANAIS,IP ONVIF | 1 |  |  |
| CAMERA IP BULLET VIP 1240 B G3 | 12 |  |  |
| POSTE CONCRETO 7,00 MT | 6 |  |  |
| PAINEL AÉREO 60X50X25 | 6 |  |  |
| NOBREACK 800 VA | 6 |  |  |
| SUPORTE P/ CAMERA ESCRAVA 40CM | 6 |  |  |
| SUPORTE P/ CAMERA SPEED DOME 60CM | 6 |  |  |
| HD INTERNO 4 TB PURPLE NV | 1 |  |  |
| CAMERA SPEED DOME 3120 | 1 |  |  |
| SISTEMA DE ATERRRAMENTO | 6 |  |  |
| TV 39´´ POLEGADAS | 2 |  |  |
| MICROCOMPUTADOR COM 16GB DE MEMÓRIA RAM, | 1 |  |  |
| KIT ELETRICO | 2 |  |  |
| RACK PADRAO 19" U - PORTA VIDRO TEMP C/CHAVE | 1 |  |  |
| KIT CABOS HDMI-VGA-P2- COAXIAL- CALETÕES | 1 |  |  |
| PAINEL PARA TV COM LETRAS | 1 |  |  |
| NOBREAK SERVIDOR 1800 VA BIVOLT | 1 |  |  |
| SERVIÇOS |
| DESCRIÇÃO | QUANT | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| MÃO DE OBRA | 1 |  |  |
| VALOR GLOBAL R$ |  |

Validade da proposta:

Declaramos que o preço proposto inclui todos e quaisquer tributos, contribuições e encargos sociais, e todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, ferramentas, lucro, seguros e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários à execução completa dos serviços discriminados no Projeto Básico e especificações (ANEXO I).

_________________________, em _____ de ____________________ de 2020.

____________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO III

TERMO DE CREDENCIAMENTO ESPECÍFICO

Pelo presente, credenciamos o (a) Sr (a). _________________________, portador (a) de Documento de Identidade com RG nº ____________________, para participar em procedimento licitatório – CONVITE Nº ____/2020, podendo praticar todos os atos inerentes ao referido procedimento, no que diz respeito aos interesses da representada.

_________________________, em _____ de ____________________ de 2020.

_____________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA HABILITAÇÃO

(NOME DA EMPRESA) ................................., CNPJ nº ............................... sediada .............................................(endereço completo) ......................, declara, sob penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no CONVITE Nº ____/2020, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

_________________________, em _____ de ____________________ de 2020.

_____________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

...................................................................(empresa), inscrita no CNPJ nº....................................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em trabalho de qualquer natureza, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Ressalva:

(   ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

_________________________, em _____ de ____________________ de 2020.

_____________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A ................................., inscrita no CNPJ nº ...................., por intermédio de seu representante legal o (a) Sr(a) ....................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................................, e do CPF nº ..................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e entrega os envelopes contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos.

Declara ainda que aceita integralmente todas as condições do Edital de CONVITE Nº ___/2020.

_________________________, em _____ de ____________________ de 2020.

_____________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO VII

DECLARAÇÃO OPCIONAL DE RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL

(Razão Social da licitante)________________________________________, por meio de seu Diretor ou Responsável Legal, declara, para os fins de direito, que, se considerada habilitada no CONVITE  Nº ___/2020, renuncia ao prazo recursal previsto em lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

_________________________, em _____ de ____________________ de 2020.

_____________________________________________________________

Nome completo e assinatura do representante legal da empresa

ANEXO VIII

MINUTA DO CONTRATO

Edital de CONVITE Nº 05/2020.

CONTRATANTE: 	O MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO - RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 02.613.360/0002-21, com sede na RS/332, no Km 21, nº3.699, neste município, representada por sua Prefeita Municipal, Sra. CATEA MARIA SANTIN BORSATTO ROLANTE, brasileira, casada, residente e domiciliada no Município de Doutor Ricardo-RS.

CONTRATADA: 		_____________________, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº ______________, estabelecido [inserir endereço completo], representado pelo seu [inserir cargo], Senhor(a) [inserir nome completo], portador(a) da Cédula de Identidade n.º _______ [inserir número e órgão expedidor/unidade da federação] e CPF (MF) n.º ________________, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social].

As CONTRATANTES têm entre si justo, avençado e celebram o presente contrato, instruído no Processo Administrativo nº 060/2020 - (Convite nº 05/2020), mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem como objeto contratação de empresa especializada para aquisição de Sistema de segurança de vídeo monitoramento de vias públicas utilizando um sistema ótico de transmissão de CFTV (circuito fechado de televisão), constituídos de cabos ópticos, radio frequências e câmeras de vídeo, estrategicamente posicionados em ruas e vias do município, visando a supervisão de áreas estratégicas e de eventos, dentro da área do município de Doutor Ricardo. Conforme especificações do Anexo I do Edital do Convite nº 005/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O valor total do presente contrato, incluídos todos os encargos, custos diretos e indiretos, inclusive tributos, fretes, contribuições sociais e encargos trabalhistas é de R$_____(____). Conforme tabela abaixo:

| ITENS |
| --- |
| DESCRIÇÃO | QUANT | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| CAMERA 2MP IP VIP 7208 LPR (LEITURA DE PLACAS) | 1 |  |  |
| NVR, HVR STAND ALONE INTELBRAS NVD 7116 32 CANAIS,IP ONVIF | 1 |  |  |
| CAMERA IP BULLET VIP 1240 B G3 | 12 |  |  |
| POSTE CONCRETO 7,00 MT | 6 |  |  |
| PAINEL AÉREO 60X50X25 | 6 |  |  |
| NOBREACK 800 VA | 6 |  |  |
| SUPORTE P/ CAMERA ESCRAVA 40CM | 6 |  |  |
| SUPORTE P/ CAMERA SPEED DOME 60CM | 6 |  |  |
| HD INTERNO 4 TB PURPLE NV | 1 |  |  |
| CAMERA SPEED DOME 3120 | 1 |  |  |
| SISTEMA DE ATERRRAMENTO | 6 |  |  |
| TV 39´´ POLEGADAS | 2 |  |  |
| MICROCOMPUTADOR COM 16GB DE MEMÓRIA RAM, | 1 |  |  |
| KIT ELETRICO | 2 |  |  |
| RACK PADRAO 19" U - PORTA VIDRO TEMP C/CHAVE | 1 |  |  |
| KIT CABOS HDMI-VGA-P2- COAXIAL- CALETÕES | 1 |  |  |
| PAINEL PARA TV COM LETRAS | 1 |  |  |
| NOBREAK SERVIDOR 1800 VA BIVOLT | 1 |  |  |
| SERVIÇOS |
| DESCRIÇÃO | QUANT | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| MÃO DE OBRA | 1 |  |  |
| VALOR GLOBAL R$ |  |

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta da:

ATIVIDADE: 	1028

CATEGORIA: 	449052

RECURSO: 	0001, 0020

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E INÍCIO DA VIGÊNCIA

4.1 O prazo do contrato será de 12 (doze) meses, iniciando-se a partir da assinatura do contrato, com eficácia após a publicação, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério exclusivo do Município, mediante Termo Aditivo, de acordo com o artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

4.2 O prazo para entrega dos materiais e prestação dos serviços será de 40 (quarenta) dias após a assinatura do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.1 A CONTRATADA deverá entregar nota fiscal e/ou fatura correspondente a prestação dos serviços e aquisição dos materiais.

5.2 O pagamento será realizado até o 10º (décimo) dia do mês subsequente e emissão da Nota Fiscal correspondente a prestação do objeto e de acordo com as especificações do objeto desta licitação.

5.3 A atestação da nota fiscal/fatura correspondente, caberão ao fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

5.4 As notas fiscais emitidas pela licitante vencedora deverão estar de acordo com os valores unitários e totais constantes na planilha da proposta, que passa a integrar o presente Edital, independente de transcrição ou anexação.

5.5 Os DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA (pessoa jurídica), deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal.

5.6 Não serão aceitos boletos bancários, somente serão efetuados depósitos em conta corrente em nome da Contratada.

5.7 Deverão ser entregues, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura referente ao serviço prestado, no setor responsável pela fiscalização do contrato, cópias autenticadas em cartório ou cópias simples acompanhadas de originais, dos seguintes documentos:

a) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

5.8 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

5.9 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação, sem que isso gere direito de reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios.

5.10 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o serviço foi executado em conformidade com as especificações do contrato.

5.11 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

6.1 É vedada a subcontratação do objeto do Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

7.1 Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse do Contratante, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA OITAVA - DOS REAJUSTES

8.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços no período de 01 (um) ano, nem mesmo atualização dos valores.

CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZAÇÃO

9.1 A fiscalização do recebimento dos serviços prestados será realizada por servidor designado, cabendo o acompanhamento, controle, aceitação dos mesmos conforme deverá constar nas Notas Fiscais/Faturas, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, quando estes não obedecerem ou não atenderem ao especificado.

9.2 A presença da fiscalização, quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada, que responderá única e integralmente pela prestação dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1 As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2 A CONTRATADA, além das obrigações estabelecidas no Edital e Anexos do CONVITE nº 005/2020, deve:

10.3. Executar fielmente o fornecimento, entregando os equipamentos nas quantidades e prazos pactuados.

10.4. Comunicar ao representante do município qualquer irregularidade ocorrida ou observada durante o fornecimento.

10.5. Acatar todas as exigências legais do município sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados.

10.6. Substituir qualquer equipamento, por defeito de fabricação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da notificação, desde que comprovada a impossibilidade ou impropriedade da sua utilização, sem ônus.

10.7. A empresa deverá comprovar a qualidade dos equipamentos de acordo com as especificações técnicas.

10.8. Manter, durante todo o processo desta aquisição, as condições de qualificação e habilitação exigidas na licitação.

10.9. A empresa fornecedora sujeitar-se-á às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990).

10.0. Treinamento e esclarecer todas as dúvidas porventura surgidas pelos operadores.

10.11. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante, não eximirá a Contratada de total responsabilidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1 A CONTRATANTE, além das obrigações estabelecidas no Edital e Anexos do Convite nº 005/2020, deve:

11.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante ou preposto da CONTRATADA;

11.3 Efetuar o pagamento devido pela prestação dos serviços do objeto, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato;

11.4 Exercer a fiscalização da prestação dos serviços, por servidores designados para esse fim.

11.5 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -  DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO

12.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, de acordo com os artigos 78 e 79 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Em caso de inadimplência, a licitante vencedora estará sujeito às seguintes penalidades:

13.1.1 Multa:

a) Pelo atraso injustificado na prestação dos serviços e/ou aquisição do objeto nos prazos previstos neste Edital, será aplicada multa moratória na razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor do contrato, até 30 (trinta) dias de atraso. Contudo, a qualquer momento, em decorrência do atraso, poderá, justificadamente, rescindir o contrato e/ou imputar à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

b) Pela não prestação dos serviços e/ou aquisição dos materiais a contento, sem justa causa, será aplicado multa na razão de até 15% (quinze por cento) do valor do contrato, podendo, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

c) Quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo Município, sem a pronta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme subitens anteriores, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, ainda, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

d) Pela apresentação de documentação falsa, retardamento na execução do objeto, não manutenção da proposta, comportamento inidôneo e fraude ou falha na execução do contrato poderá ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo, neste caso, ser aplicada multa de até 30% sobre o valor total contratado;

e) Pelo descumprimento das normas relativas à segurança do trabalho, será aplicada multa na razão de 2% (dois por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, conforme a gravidade da infração cometida pela licitante vencedora, podendo, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à licitante vencedora a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

13.2 As multas a que aludem as cláusulas anteriores não impedem que o Município rescinda unilateralmente o contrato ou aplique, também, outra das penalidades previstas.

13.3 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada da garantia, quando prestada, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município e, se for o caso, cobrada judicialmente.

13.4 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao Contratado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

14.1 O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se ao Edital e anexos do CONVITE nº 005/2020, constante do Processo Administrativo nº 060/2020, bem como à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA FONTE

15.1 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte de acordo com a lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1 O resumo deste contrato será encaminhado até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura, para a publicação, consoante dispõe o artigo 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Encantado-RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato Administrativo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Doutor Ricardo-RS, ____ de _______________ de 2020.

## CONTRATADA                                               CONTRATANTE

Assessor Jurídico

Testemunhas:

1.    ____________________________________

RG:

CPF:

2.    ____________________________________

RG:

CPF: