RETIFICAÇÃO Nº02 DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

O MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO-RS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa localizada na RS/332 - Km 21, CGC/MF n.º 01.613.360/0001-21, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, SR. ALVARO JOSÉ GIACOBBO, torna público, para conhecimento dos interessados, que foi procedida a retificação do Edital do Pregão Presencial nº 017/2021, com base no pedido de esclarecimento para a seguinte redação.

No que se refere ao ITEM 5.1, letras “k”, anexo I do Termo de Referência, onde se lê:

k) 	Fornecer mínimo de amostras mensais as seguintes análises: Coliformes Totais, Escherichia coli, pH, cor, fluoretos e turbidez. A coleta destas amostras de água deverá ser realizada na saída do tratamento e na rede de distribuição, correspondendo a 04 (quatro) análises mensais por sistema de abastecimento.

Leia-se:

k)	Fornecer mínimo de amostras mensais as seguintes análises: Coliformes Totais, Escherichia coli, pH, cor, fluoretos e turbidez. A coleta destas amostras de água deverá ser realizada na saída do tratamento, correspondendo a 01 (uma) análise mensal por sistema de abastecimento.

No que se refere ao ITEM 5.4.1, letras “b”, anexo I Termo de Referência, onde se lê:

b) 	Sistemas de abastecimento: (04) quatro;

Leia-se:

b)	Sistemas de abastecimento: (06) seis;

No que se refere à DESCRIÇÃO da tabela ao ITEM 9. DO PREÇO no Edital e ANEXO VII da Proposta Financeira, onde se lê:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR MENSAL R$ |
| --- | --- | --- |
| 01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE, NOS POÇOS ARTESIANOS ADMINISTRADOS PELO MUNICÍPIO. O TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, DEVERÁ SEGUIR A PORTARIA Nº 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SUAS ALTERAÇÕES, PORTARIA GM/MS Nº888, DE 04 DE MAIO DE 2021, PORTARIA Nº 10/99 DO ESTADO DO RS E PORTARIA SES Nº 276/2021, NOTA TÉCNICA SES Nº02/2018 VIGIAGUA E DEMAIS NORMAS VIGENTES PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. - REALIZAR TRATAMENTO DA ÁGUA, ATRAVÉS DA ADIÇÃO DE CLORO E FLÚOR EM ESTADO LÍQUIDO PARA A DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME NORMAS E EXIGÊNCIAS VIGENTES. - FORNECER MÍNIMO DE AMOSTRAS MENSAIS DAS SEGUINTES ANÁLISES: COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI, PH, COR, FLUORETOS, TURBIDEZ E CLORO RESIDUAL LIVRE (CRL). - FORNECER ANUALMENTE POR SISTEMA DE ABASTECIMENTO ANÁLISES DE MERCÚRIO, DUREZA TOTAL, CHUMBO, FERRO, MANGANÊS, CROMO E NITRATO. - REALIZAR VISITA QUINZENAL PARA COLETA DAS AMOSTRAS E VERIFICAÇÃO DOS SISTEMAS. | R$5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais) |

Leia-se:

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR MENSAL R$ |
| --- | --- | --- |
| 01 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO D’ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE, NOS POÇOS ARTESIANOS ADMINISTRADOS PELO MUNICÍPIO. O TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA, DEVERÁ SEGUIR A PORTARIA Nº 2.914/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E SUAS ALTERAÇÕES, PORTARIA GM/MS Nº888, DE 04 DE MAIO DE 2021, PORTARIA Nº 10/99 DO ESTADO DO RS E PORTARIA SES Nº 276/2021, NOTA TÉCNICA SES Nº02/2018 VIGIAGUA E DEMAIS NORMAS VIGENTES PARA A PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL. - REALIZAR TRATAMENTO DA ÁGUA, ATRAVÉS DA ADIÇÃO DE CLORO E FLÚOR EM ESTADO LÍQUIDO PARA A DESINFECÇÃO E FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME NORMAS E EXIGÊNCIAS VIGENTES. - FORNECER MÍNIMO DE AMOSTRAS MENSAIS POR SISTEMA DE ABASTECIMENTO AS SEGUINTES ANÁLISES: COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI, PH, COR, FLUORETOS, TURBIDEZ E CLORO RESIDUAL LIVRE (CRL). - FORNECER MÍNIMO DE AMOSTRAS ANUALMENTE POR SISTEMA DE ABASTECIMENTO AS SEGUINTES ANÁLISES: MERCÚRIO, DUREZA TOTAL, CHUMBO, FERRO, MANGANÊS, CROMO, NITRATO E AGROTÓXICO (GLIFOSATO). - REALIZAR VISITA QUINZENAL PARA COLETA DE AMOSTRAS, VERIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONSTATES NO EDITAL LICITATÓRIO. | R$5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais) |

Em função destas alterações, permanecem inalteradas, data, horário e local de entrega e abertura dos envelopes de proposta e documentação.

Doutor Ricardo, 21 de julho de 2021.

ALVARO JOSÉ GIACOBBO

PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO - RS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021

AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº02 DO EDITAL

ALVARO JOSÉ GIACOBBO, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a Lei 8.666/93 e alterações, torna público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a retificação nº 02 do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2021, com a alteração do ao ITEM 5.1, letras “k” e ITEM 5.4.1, letras “b”, Termo de Referência (ANEXO I) e a DESCRIÇÃO da tabela ao ITEM 9. do Edital e da Proposta Financeira (ANEXO VII) permanecendo inalteradas a data, horário e local de entrega e abertura dos envelopes de proposta e documentação.

TIPO: 	MENOR PREÇO MENSAL

ABERTURA DAS PROPOSTAS

Data: 		29/07/2021

Horário:	09:00 horas

Local:		Sala de Reuniões da Secretaria de Administração no Centro Administrativo Municipal, na RS/332, no Km 21, nº 3.699, Centro.

O presente Edital poderá ser consultado no site www.doutorricardo.rs.gov.br e junto à sede da prefeitura, no horário das 8he00min às 11he30min e das 13he00min às 17he30min, de segunda a sexta-feira. Demais informações devem ser solicitadas por escrito ou por e-mail ao setor de licitações: licitacoes@doutorricardo.rs.gov.br.

Doutor Ricardo, 21 de julho de 2021.

ALVARO JOSÉ GIACOBBO

PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO - RS