PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

DA DETERMINAÇÃO DA ESCOLHA

A escolha para a contratação de serviços de empresa (material e mão de obra), para construção de cistema de captação de água pluviais tipo cisterna enterrada. a cisterna será executada ao lado do Centro de Referência do Idosos (CRAS) em Doutor Ricardo-RS.

Nestes termos, restaram atendidos o interesse público e os critérios de oportunidade e conveniência, sendo formalizado o trâmite conforme preceitua o Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº8.666/93 de 21.06.1993 e suas alterações, e no Decreto Federal nº 9412/2018.

DA DETERMINAÇÃO DO PREÇO

Foi apresentada proposta com o valor total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentosl reais), para a contratação de serviços de empresa (material e mão de obra), para construção de cistema de captação de água pluviais tipo cisterna enterrada, conforme especificações constantes nos autos da presente Dispensa de Licitação. Considera-se que tais valores estão dentro dos valores praticados no mercado com base na pesquisa prévia de preços anexa ao presente.

Doutor Ricardo, 14 de outubro de 2021.

VANDERLEI BREMBATTI

COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ANEXO I - PROJETO BÁSICO

1. OBJETIVO

O presente projeto básico tem como objetivo detalhar especificações da aquisição a seguir delineadas.

1.1 DO OBJETO

Contratação de serviços de empresa (material e mão de obra), para construção de cistema de captação de água pluviais tipo cisterna enterrada. A cisterna será executada ao lado do Centro de Referência do Idosos, CRAS em Doutor Ricardo-RS.

1.2  DA JUSTIFICATIVA

Justifica-se esta aquisição em virtude da Secretaria de Assistência Social ter desenvolvido no ano de 2020 durante o período de pandemia, isolamento social e por ocasião da severa estiagem que acometeu o nosso município e todo o estado do Rio Grande do Sul, foi realizada uma ação para ajudar refletir nossas atitudes com relação ao meio ambiente. A ação chamada de “Celebração de nossa terra”, envolveu os usuários que participam dos projetos do CRAS, sendo que uma das ações realizadas dentro dos projetos foi a plantação de chás para serem replantados em um espaço junto ao CRAS, contando também com a parceria com a EMATER do município. A partir disso, surgiu a ideia da implantação de uma cisterna, cuja água coletada poderia servir para irrigar os chás e poderia ser utilizada como modelo para todas as famílias que queiram construir nas suas propriedades, e assim economizar água potável que pode ser direcionada para outros fins. Com este objetivo e pensando que todas as famílias, participantes ou não dos projetos do CRAS, que podem ter sua cisterna para perceberem o quanto é importante a economia da água potável, o valor economizado na conta da água, o bem para o meio ambiente em relação ao aproveitamento da água da chuva e ainda se beneficiar com a plantação dos chás que podem evitar o consumo exagerado de medicamentos por parte da população..

2.  DAS ESPECIFICAÇÕES:

2.1 Execução de 01 (uma) cisterna com capacidade mínima de 70 m³, conforme dimensões descritas abaixo, revestida e coberta com geomembrana de PEAD tendo a cobertura apoiada sobre uma estrutura de aço galvanizado, além de uma porta de acesso ao reservatório.

Dimensões da Vala:		Comprimento Superior:		8,25 m

Largura Superior:		5,50 m

Comprimento Inferior:		5,75 m

Largura Inferior: 		3,00 m

Profundidade Total:		2,50 m

- 2.1.1 Escavação da Vala

O terreno deverá ser devidamente limpo, ser procedido todo o movimento de terra que se fizer necessário para a locação da cisterna, conforme medidas acima determinadas. Este serviço será feito pelos equipamentos da municipalidade, e acompanhado pela empresa vencedora da licitação (material e mão de obra de instalação). As áreas externas deverão ser regularizadas de forma a permitir fácil acesso e escoamento das águas superficiais. A terraplanagem deverá obedecer às dimensões apresentadas em projeto, de modo que à área seja suficiente para a construção da cisterna e permita acesso ao local.

Recomenda-se promover a limpeza da superfície imediatamente antes da colocação da geomembrana. Em caso de presença de pedras (cascalho) nas superfícies de apoio que não possam ser removidas, deve-se colocar solo fino (argila) ou similar.

Toda a superfície deve ser cuidadosamente inspecionada imediatamente antes da      colocação da geomembrana.

- 2.1.2 Revestimento da Cisterna

O revestimento da vala da cisterna deverá ser feito com geomembrana de PEAD de no mínimo 0,80 mm de espessura, confeccionada nas dimensões adotadas no projeto. A aplicação de materiais industrializados ou de emprego especial obedecerá às recomendações dos fabricantes, cabendo, em qualquer caso, a responsabilidade técnica.

A geomembrana deve ser posicionada de forma a ter o mínimo possível de rugas  ou ondas.

- 2.1.3 Estrutura de Cobertura

A estrutura para suporte da geomembrana de cobertura deverá ser executada por meio de uma armação feita com tubos de aço galvanizado de 38.00mm com espessura de parede de 1,25 mm. Os arcos da estrutura de cobertura deverão ser colocados aproximadamente a cada 2,00 m, devidamente apoiados em estruturas próprias.

Após o travamento do primeiro arco deverá ser procedido à colocação dos demais, sendo que após a colocação de cada arco deve ser colocada também a guia superior de travamento, esta guia fixa um arco no outro, promovendo desta forma o travamento de toda a estrutura de cobertura.

No último arco da estrutura deverão ser colocadas também as barras de travamento, da mesma forma como no primeiro.

- 2.1.4 Cobertura

Uma vez montada a estrutura de cobertura deverá se proceder à instalação da geomembrana de cobertura. A geomembrana de cobertura deverá ser também de no mínimo 0,80 mm de espessura e deve ser posicionada de forma a ter o mínimo possível de rugas ou ondas (bem esticada).

Uma vez instalada e ajustada a geomembrana de cobertura deve-se proceder ao reaterro das canaletas de ancoragem.

- 2.1.5 Porta de Acesso

Deverá ser colocada uma porta para acesso interno a cisterna, esta deverá ser feita com estrutura metálica e fechamento com geomembrana de PEAD.

A porta deverá ter dimensões de 0,50 m (largura) x 1,00 m (altura) e ter estrutura feita com barras chatas soldadas. O fechamento deverá ser feito com geomembrana de PEAD fixado na estrutura por meio de rebites.

A porta deve ser colocada em uma das cabeceiras da cisterna e fixada na estrutura de cobertura.

Deverá ser previsto na porta um dispositivo para travamento da mesma com cadeado.

- 2.1.6 Considerações

Como descrito nos itens acima, a empresa contratada será reposonsável pela instalação da geomembrana de revestimento, da cobertura e e da porta de acesso da cisterna, os itens de escavação e preparação da vala para recebimento deste material ficará a cargo da municipalidade, assim como a instalação das tubulações e conexões para coleta das águas pluviais provenientes das calhas dos telhados. Também ficará por conta do município a instalação hidráulica necessária para bombeamento e distribuição desta água armazenada na cisterna de acordo com as necessidades que serão definidas pelo município.

3. DOS PRAZOS PARA ENTREGA E LOCAL PARA ENTREGA:

3.1 O prazo de vigência do contrato será da data de assinatura até 31 de dezembro de 2021, impreterivelmente, com eficácia após a publicação, eis que o objeto tem origem em Processo de Dispensa de Licitação, com a garantia mínima do objeto adquirido de 01 (um) ano a contar da instalação.

3.2 O prazo para entrega é de 30 (dez) dias úteis, após a assinatura do contrato.

3.3 Os materiais e os serviços de instalação, deverão ser realizados e entregues no CRAS no município de Doutor Ricardo - RS.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1 Cumprir todas as obrigações constantes no Projeto Básico, seus anexos e sua proposta assumida com exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

4.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;

4.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, o objeto com avarias ou defeitos;

4.4 Comunicar a CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

4.5 Manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

4.6 Não transferir a outrem a execução dos serviços.

4.7 Arcar com todas as despesas para fornecimento dos objetos e demais despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento integral do objeto do presente Contrato.

4.8 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos produtos fornecidos, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução.

4.9 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.

4.10 Os materiais deverão ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de intempéries, manuseio e acomodações durante todo o transporte.

4.11 São de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de quaisquer equipamentos, materiais ou veículos necessários para execução dos serviços.

4.12 Cabe à CONTRATADA responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do material oferecido, fornecendo tudo de acordo com as especificações técnicas e recomendações dos fabricantes.

4.13 Indenizar terceiros e a Administração por todos os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato.

4.14 Garantir o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-lhe responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da CONTRATANTE.

4.15 Assumir todas as responsabilidades inerentes a atividade da empresa, inclusive despesas decorrentes de eventuais acidentes, abrangendo danos pessoais, multas e outros que venham a ocorrer no cumprimento do contrato, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade ou indenização.

4.16 Efetuar a orientação para escavação;

4.17 Fornecer técnicos, equipamentos, ferramentas e EP’Is necessários à execução dos serviços;

4.18 fornecer os serviços e materiais para o acabamento ns tubos de entrada e saída da scisterna com fornecimento de abraçadeiras em aço inox para efetuar as canoplas.

5. GARANTIA

5.1 Mínima de 60 (sessenta) meses, contra defeitos de fabricação e/ou funcionamento.

5.2 O início do PERÍODO DE GARANTIA dar-se-á na data de recebimento definitivo.

5.3 Caso a CONTRATANTE constate algum defeito ou discriminação diversa da exigida, a CONTRATADA será acionada para efetuar a substituição.

6. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

6.1. O CONTRATANTE obriga-se a:

6.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo representante ou preposto da CONTRATADA.

6.3 Efetuar o pagamento total devido pelo fornecimento do bem, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do Contrato.

6.4 Exercer a fiscalização dos produtos, por servidores designados para esse fim.

6.5 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato.

6.6 Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso.

6.7 Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.

7. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado, conforme os preços apresentados na proposta, mediante a apresentação da nota fiscal e/ou fatura correspondente, até o último dia do mês da entrega do produto, visada e aceita pela fiscalização da seguinte forma:

7.2 A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à entrega do objeto contratado, caberá ao fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

7.3 As notas fiscais emitidas pela contratada deverão estar de acordo com os valores constantes na planilha da proposta, que passa a integrar o presente Processo de Dispensa, independente de transcrição ou anexação.

7.4 Os DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA (pessoa jurídica), deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal.

7.5 Não serão aceitos boletos bancários, somente serão efetuados depósitos em conta corrente em nome da Contratada.

7.6 Deverão ser entregues, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto fornecido, no setor responsável pela fiscalização do contrato,  os seguintes documentos:

a) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.7 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

7.8 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação, sem que isso gere direito de reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios.

7.9 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o fornecimento foi executado em conformidade com as especificações do contrato.

7.10 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

# MAPA DE ADJUDICAÇÃO

FAVORECIDA: 	AVISERRA SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°04.886.943/0001-14, com sede na Avenida Central, nº 90, no Bairro Distrito Industrial, na cidade de Guaporé-RS.

| Item | Qtde | Descrição | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Contratação de serviços de empresa (material e mão de obra), para construção de cistema de captação de água pluviais tipo cisterna enterrada. A cisterna será executada ao lado do Centro de Referência do Idosos, CRAS em Doutor Ricardo/RS. | R$ 13.500,00 |

Doutor Ricardo - RS, 14 de outubro de 2021.

Despacho Adjudicatório

#### Adjudico a proposta apresentada pela contratada acima indicada nos itens que foi vencedora.

ALVARO JOSÉ GIACOBBO

PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO

AO EXMO. SR.

ALVARO JOSÉ GIACOBBO

PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO - RS

PARECER

Haja vista que o presente processo de Dispensa de Licitação nº 014/2021, que tem por objetivo a contratação de serviços de empresa (material e mão de obra), para construção de cistema de captação de água pluviais tipo cisterna enterrada e será executada ao lado do Centro de Referência do Idosos, CRAS em Doutor Ricardo/RS, cumpriu todos os requisitos com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.1993 e suas alterações, e no Decreto Federal nº 9412/2018, fundamentalmente no tocante ao preço dos objetos no valor total de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e esse perfeitamente condizente com o mercado com base nas pesquisas prévias de preços, nosso parecer é pela HOMOLOGAÇÃO do referido processo nos termos propostos.

Doutor Ricardo, 14 de outubro de 2021.

Sebastião Lopes Rosa da Silveira

Assessor Jurídico Municipal

OAB/RS 25.753

#### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.1993 e suas alterações, e no Decreto Federal nº 9412/2018, HOMOLOGO o resultado do Processo Administrativo nº060/2021, nos autos da Dispensa de Licitação nº 014/2021, ADJUDICANDO a proposta e orçamento apresentado pela empresa AVISERRA SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n°04.886.943/0001-14, com sede na Avenida Central, nº 90, no Bairro Distrito Industrial, na cidade de Guaporé-RS.

Publique-se.

Diligências legais.

Doutor Ricardo, 14 de outubro de 2021.

##### ALVARO JOSÉ GIACOBBO

##### PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2021

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

Objeto: Contratação de serviços de empresa (material e mão de obra), para construção de cistema de captação de água pluviais tipo cisterna enterrada e será executada ao lado do Centro de Referência do Idosos, CRAS em Doutor Ricardo/RS.

CONTRATADA: AVISERRA SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°04.886.943/0001-14, com sede na Avenida Central, nº 90, no Bairro Distrito Industrial, na cidade de Guaporé-RS.

Base Legal:	 Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.1993 e suas alterações, e no Decreto Federal nº 9412/2018.

Data: 	14 de outubro de 2021.

Valor total: 	R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

##### ALVARO JOSÉ GIACOBBO

##### PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0XX/2021 ORIUNDO PROCESSO DE

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2021

CONTRATANTE: 	O MUNICÍPIO DE DOUTOR RICARDO - RS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.613.360/0001-21, com sede na RS/332, no Km 21, nº 3.699, neste município, representado por sue Prefeito Municipal, Sr. ALVARO JOSÉ GIACOBBO, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Doutor Ricardo/RS.

CONTRATADA:	AVISERRA SOLUÇOES AMBIENTAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n° 04.886.943/0001-14, com sede na Avenida Central, nº 90, no Bairro Distrito Industrial, na cidade de Guaporé/RS, representada pelo seu Diretor Sr. RODRIGO COLLA, brasileiro, casado,comerciante, inscrito no CPF nº699.799.100-97, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada por Contrato Social.

Os CONTRATANTES têm entre si justo e avençado, e celebram o presente contrato, instruído no Processo Administrativo nº 060/2021, na Dispensa de Licitação nº 014/2021, com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.1993 e suas alterações, no Decreto Federal nº 9412/2018, e suas alterações, e mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

  - Contratação de serviços de empresa (material e mão de obra), para construção de cistema de captação de água pluviais tipo cisterna enterrada e será executada ao lado do Centro de Referência do Idosos, CRAS em Doutor Ricardo/RS.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O valor do presente contrato, incluídos todos os encargos, custos diretos e indiretos, inclusive tributos, fretes, contribuições sociais e encargos trabalhistas é de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 A despesa orçamentária da execução deste contrato correrá à conta dos recursos consignados na Lei Orçamentária específica, através das seguintes rubricas:

ATIVIDADE: 	1076

CATEGORIA: 	449051

RECURSO: 	0193

RUBRÍCA:	1021

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE ENTREGA

4.1 O prazo para entrega é de 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do contrato.

4.2 Os materiais e os serviços de instalação, deverão ser realizados e entregues no CRAS no município de Doutor Ricardo - RS.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O presente contrato vigorará a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021, impreterivelmente.

CLÁUSULA SEXTA - DOS REAJUSTES

6.1 Não haverá qualquer reajustamento de preços, nem mesmo atualização dos valores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 O pagamento será efetuado, conforme os preços apresentados na proposta, mediante a apresentação da nota fiscal e/ou fatura correspondente, até o último dia do mês da entrega do produto, visada e aceita pela fiscalização da seguinte forma:

7.2 A atestação da nota fiscal/fatura correspondente à entrega do objeto contratado, caberá ao fiscal do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.

7.3 As notas fiscais emitidas pela contratada deverão estar de acordo com os valores constantes na planilha da proposta, que passa a integrar o presente Processo de Dispensa, independente de transcrição ou anexação.

7.4 Os DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA CONTRATADA (pessoa jurídica), deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal.

7.5 Não serão aceitos boletos bancários, somente serão efetuados depósitos em conta corrente em nome da Contratada.

7.6 Deverão ser entregues, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura referente ao objeto fornecido, no setor responsável pela fiscalização do contrato,  os seguintes documentos:

a) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;

7.7 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.

7.8 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente qualquer obrigação, sem que isso gere direito de reajustamento de preços, correção monetária ou encargos moratórios.

7.9 A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a atestação de que o fornecimento foi executado em conformidade com as especificações do contrato.

7.10 A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 A CONTRATADA obriga-se a:

8.1 Cumprir todas as obrigações constantes no Projeto Básico, seus anexos e sua proposta assumida com exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.2 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto;

8.3 Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, o objeto com avarias ou defeitos;

8.4 Comunicar a CONTRATANTE, no prazo de 03 (três) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

8.5 Manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.6 Não transferir a outrem a execução dos serviços.

8.7 Arcar com todas as despesas para fornecimento dos objetos e demais despesas que se fizerem necessárias ao cumprimento integral do objeto do presente Contrato.

8.8 Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos produtos fornecidos, cumprindo as disposições legais que interfiram em sua execução.

8.9 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.

8.10 Os materiais deverão ser entregues em embalagens apropriadas que os protejam de intempéries, manuseio e acomodações durante todo o transporte.

8.11 São de responsabilidade da CONTRATADA a disponibilização de quaisquer equipamentos, materiais ou veículos necessários para execução dos serviços.

8.12 Cabe à CONTRATADA responsabilizar-se pela qualidade e quantidade do material oferecido, fornecendo tudo de acordo com as especificações técnicas e recomendações dos fabricantes.

8.13 Indenizar terceiros e a Administração por todos os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato.

8.14 Garantir o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-lhe responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultante de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas da CONTRATANTE.

8.15 Assumir todas as responsabilidades inerentes a atividade da empresa, inclusive despesas decorrentes de eventuais acidentes, abrangendo danos pessoais, multas e outros que venham a ocorrer no cumprimento do contrato, ficando o CONTRATANTE isento de qualquer responsabilidade ou indenização.

8.16 Efetuar a orientação para escavação;

8.17 Fornecer técnicos, equipamentos, ferramentas e EP’Is necessários à execução dos serviços;

8.18 fornecer os serviços e materiais para o acabamento ns tubos de entrada e saída da scisterna com fornecimento de abraçadeiras em aço inox para efetuar as canoplas.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. O CONTRATANTE obriga-se a:

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitado pelo representante ou preposto da CONTRATADA.

9.3 Efetuar o pagamento total devido pelo fornecimento do bem, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do Contrato.

9.4 Exercer a fiscalização dos produtos, por servidores designados para esse fim.

9.5 Comunicar oficialmente à CONTRATADA quaisquer falhas verificadas no cumprimento do Contrato.

9.6 Aplicar à CONTRATADA penalidades, quando for o caso.

9.7 Notificar, por escrito, à CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção.

CLÁUSULLA DÉCIMA - DA GARANTIA

105.1 Mínima de 60 (sessenta) meses, contra defeitos de fabricação e/ou funcionamento.

10.2 O início do PERÍODO DE GARANTIA dar-se-á na data de recebimento definitivo.

10.3 Caso a CONTRATANTE constate algum defeito ou discriminação diversa da exigida, a CONTRATADA será acionada para efetuar a substituição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pela Sra. Eliana Zenere Giacobbo (Responsável pela Secretaria de Assistência Social), permitida a assistência de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

12.1 Este Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, desde que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

13.1 A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93.

13.1.1 No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, o CONTRATANTE poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou estimados.

13.2 No procedimento que visa à rescisão do contrato será assegurado o contraditório e a ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO

14.1 O presente Contrato fundamenta-se na Lei Federal nº 8.666/1993 e vincula - se ao Processo Administrativo nº 060/2021, bem como à proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS RETENÇÕES DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA FONTE

15.1 Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber, às retenções na fonte de acordo com a lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

16.1 Em caso de inadimplência, a CONTRATADA estará sujeito às seguintes penalidades:

16.1.1 Multa:

a) Pelo atraso injustificado no início e/ou no fornecimento do material, nos prazos previstos neste Contrato, será aplicada multa moratória na razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor total do Contrato. Contudo, a qualquer momento, em decorrência do atraso, poderá, justificadamente, rescindir o contrato e/ou imputar à CONTRATADA a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

b) Pela não entrega dos materias  a contento, sem justa causa, será aplicado multa na razão de até 15% (quinze por cento) do valor do Contrato, podendo, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à CONTRATADA a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

c) Quando da reincidência em irregularidades notificadas pelo Município, sem a pronta adequação, será aplicada a multa correspondente à infração cometida conforme subitens anteriores, acrescido de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, podendo, ainda, ser rescindido o contrato e/ou imputada à CONTRATADA a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses;

d) Pela apresentação de documentação falsa, retardamento na execução do objeto, não manutenção da proposta, comportamento inidôneo e fraude ou falha na execução do Contrato poderá ser rescindido o contrato e/ou imputada à CONTRATADA a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, podendo, neste caso, ser aplicada multa de até 30% sobre o valor total Contratado;

e) Em caso de descumprimento das normas relativas à segurança do trabalho, será aplicada multa na razão de 2% (dois por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, conforme a gravidade da infração cometida pela CONTRATADA, podendo, também, ser rescindido o contrato e/ou imputada à CONTRATADA a pena prevista no art. 87, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.

16.2 As multas a que aludem as cláusulas anteriores não impedem que o Município rescinda unilateralmente o contrato ou aplique, também, outra das penalidades previstas.

16.3 A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada da garantia, quando prestada, ou dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município e, se for o caso, cobrada judicialmente.

16.4 Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades serão assegurado ao Contratado o contraditório e a ampla defesa.

16.5 O retardamento da execução previsto na alínea “a” deste item, estará configurado quando a CONTRATADA:

a) deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do Contrato após 03 (três) dias contados da data constante na ordem de serviço.

16.6 A sanção de multa poderá ser aplicada à CONTRATADA juntamente à de impedimento de licitar e contratar estabelecida neste item.

16.7 O valor da multa poderá ser descontado do pagamento a ser efetuado à CONTRATADA.

16.7.1 Se o valor do pagamento for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial.

16.8 Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à CONTRATANTE, aquela será encaminhada para inscrição em dívida ativa.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1 O resumo deste contrato será encaminhado até o quinto dia útil do mês subsequente ao da sua assinatura, para a publicação, consoante dispõe o Artigo 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 Fazem parte integrante deste Contrato, independente da transcrição, a proposta adjudicada pela CONTRATADA, bem como a totalidade da documentação constante no Processo de Dispensa de Licitação nº 014/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVA - DO FORO

19.1 As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro da Comarca de Encantado-RS, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

Doutor Ricardo-RS, XX de xxx de 2021.

- CONTRATADA                                                              CONTRATANTE

Sebastião Lopes Rosa da Silveira

OAB/RS 25.753

Assessor Jurídico

Testemunhas:

1.    ____________________________________

CPF:

2.    ____________________________________

CPF: